## CATALOGO
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
| DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | SIOP-E-IU-OB-LP-0161-2026
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO AUTORIZADA:
| Rehabilitación del sistema de iluminación arquitectónica exterior de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. | FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | DOCUMENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
| Rehabilitación del sistema de iluminación arquitectónica exterior de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A | SISTEMA DE ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
A1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
SIOP-001 | RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES, A BASE DE DESCONEXIÓN Y TRASLADO DE EQUIPOS HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN. INCLUYE: ANDAMIOS ESPECIALES, ACARREOS, CORTE Y DESCONEXIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, SEÑALIZACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. | PZA | 73 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-002 | RETIRO DE HOUSING EXISTENTE A BASE DE RANURADO Y RETIRO DE ADOQUÍN PARA CANCELACIÓN DE SALIDA. INCLUYE: TRAZO PARA CORTE, RANURADO, RETIRO, RELLENO Y COMPACTACIÓN, DEMOLICIÓN DE HOUSING EXISTENTE, REPOSICIÓN DE PISO SIMILAR AL EXISTENTE, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | PZA | 73 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-003 | RE-INSTALACIÓN DE HOUSING EN UBICACIÓN EXISTENTE. INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA NUEVO HOUSING, RECEPCIÓN A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, RE INSTALACIÓN DE ADOQUÍN DE RECUPERACIÓN, MATERIAL, ACARREO, MEZCLA HECHA EN OBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | PZA | 73 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A2 | LUMINARIAS |  |  |  |  | 0
SIOP-004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EW GRAZE DE 1 FT 30X60º , MCA. COLOR KINETICS, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS. INCLUYE: ARMADO DE LUMINARIA, ACCESORIOS TALES COMO ABRAZADERA PARA POSTE, MATERIAL MISCELÁNEO PARA FIJACIÓN DE LUMINARIA A BASE DE PIJA, TAQUETE Y SILICÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA, TRASLADO Y MANEJO DE EQUIPOS, HERRAMIENTA DE MANO Y/O ELÉCTRICA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA, ACARREOS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | PZA | 56 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EW GRAZE DE 1 FT 15X30º , MCA. COLOR KINETICS, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS. INCLUYE: ARMADO DE LUMINARIA, ACCESORIOS TALES COMO ABRAZADERA PARA POSTE, MATERIAL MISCELÁNEO PARA FIJACIÓN DE LUMINARIA A BASE DE PIJA, TAQUETE Y SILICÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA, TRASLADO Y MANEJO DE EQUIPOS, HERRAMIENTA DE MANO Y/O ELÉCTRICA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA, ACARREOS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | PZA | 60 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PROYECTOR MOD. COLORBLAST POWERCORE RGBW, BLACK FINISH, POWERCORE, 1/2IN NPS MOUNT, EXTERIOR-RATED FLOOD MCA. COLOR KINETICS O SIMILAR EN CALIDAD Y GARANTÍA DE 5 AÑOS. INCLUYE: ARMADO DE LUMINARIA, ACCESORIOS TALES COMO ABRAZADERA PARA POSTE, MATERIAL MISCELÁNEO PARA FIJACIÓN DE LUMINARIA A BASE DE PIJA, TAQUETE Y SILICÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA, TRASLADO Y MANEJO DE EQUIPOS, HERRAMIENTA DE MANO Y/O ELÉCTRICA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA, ACARREOS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | PZA | 27 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PROYECTOR MOD. COLORBLAST POWERCORE RGBA, BLACK FINISH, POWERCORE, 1/2IN NPS MOUNT, EXTERIOR-RATED FLOOD MCA. COLOR KINETICS O SIMILAR EN CALIDAD Y GARANTÍA DE 5 AÑOS. INCLUYE: ARMADO DE LUMINARIA, ACCESORIOS TALES COMO ABRAZADERA PARA POSTE, MATERIAL MISCELÁNEO PARA FIJACIÓN DE LUMINARIA A BASE DE PIJA, TAQUETE Y SILICÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA, TRASLADO Y MANEJO DE EQUIPOS, HERRAMIENTA DE MANO Y/O ELÉCTRICA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA, ACARREOS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TRICK, MCA. IGUZZINI, MONOCROMÁTICA CON 14.3W BLANCO CÁLIDO (3100K) CIRCUITO DE LED, ± 15 ° ÓPTICA ORIENTABLE DOBLE, LENTES DE PLÁSTICO PARA LA VERSIÓN FLOOD Y EQUIPO ELECTRÓNICO. HECHO DE CUERPO CIRCULAR, CUBIERTA EXTERNA BAJA Y PINTURA DE ACRÍLICO DEL / CONJUNTO ÓPTICO DEL CUERPO Y CUBIERTA EXTERNA ASEGURA LA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS UV Y EL AMBIENTE EXTERNO. EL CONJUNTO FORMADO POR EL MARCO, CUERPO ÓPTICO Y EXTERIOR DE LA CARCASA GARANTIZA 5.000 KG DE RESISTENCIA CONTRA LA CARGA ESTÁTICA. INCLUYE: ARMADO DE LUMINARIA, ACCESORIOS PARA CONECTAR LUMINARIAS, MATERIAL MISCELÁNEO PARA FIJACIÓN DE LUMINARIA A BASE DE PIJA, TAQUETE Y SILICÓN, PRUEBAS NOCTURNAS DE ENCENDIDO, PROGRAMACIÓN Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA, TRASLADO Y MANEJO DE EQUIPOS, HERRAMIENTA DE MANO Y/O ELÉCTRICA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA, ACARREOS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. P.U.O.T. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA IPRO 59.2 W MCA. IGUZZINI O SIMILAR EN CALIDAD Y GARANTÍA DE 5 AÑOS. INCLUYE: ARMADO DE LUMINARIA, PERFIL DE ALUMINIO, MATERIAL MISCELÁNEO PARA FIJACIÓN DE LUMINARIA A BASE DE PIJA, TAQUETE Y SILICÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA, TRASLADO Y MANEJO DE EQUIPOS, HERRAMIENTA DE MANO Y/O ELÉCTRICA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA, ACARREOS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EW GRAZE DE 4 FT 30X60º , MCA. COLOR KINETICS, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS. INCLUYE: ARMADO DE LUMINARIA, ACCESORIOS TALES COMO ABRAZADERA PARA POSTE, MATERIAL MISCELÁNEO PARA FIJACIÓN DE LUMINARIA A BASE DE PIJA, TAQUETE Y SILICÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA, TRASLADO Y MANEJO DE EQUIPOS, HERRAMIENTA DE MANO Y/O ELÉCTRICA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA, ACARREOS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | PZA | 40 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA BURST SCAPE , MCA. COLOR KINETICS, CON GARANTÍA DE 5 AÑOS. INCLUYE: ARMADO DE LUMINARIA, ACCESORIOS TALES COMO ABRAZADERA PARA POSTE, MATERIAL MISCELÁNEO PARA FIJACIÓN DE LUMINARIA A BASE DE PIJA, TAQUETE Y SILICÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA, TRASLADO Y MANEJO DE EQUIPOS, HERRAMIENTA DE MANO Y/O ELÉCTRICA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA, ACARREOS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A3 | CONTROL |  |  |  |  | 0
SIOP-012 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMA PHAROS DE CONTROL LPC1 DMX, PARA PROGRAMACIÓN UNIVERSAL DE SECUENCIAS, ENCENDIDOS, APAGADOS, ETC. GARANTÍA 5 AÑOS INCLUYE: RETIRO DE EQUIPO DAÑADO, MATERIAL MISCELÁNEO PARA FIJACIÓN DE EQUIPO A BASE DE PIJA, TAQUETE Y SILICÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA, TRASLADO Y MANEJO DE EQUIPOS, HERRAMIENTA DE MANO Y/O ELÉCTRICA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA, ACARREOS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-013 | SUMINISTRO O INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CONTROL DATA ENABLER PRO, 3/4 IN 1/2 IN NPT MCA. COLOR KINETICS O SIMILAR EN CALIDAD Y GARANTÍA DE 5 AÑOS. INCLUYE: RETIRO DE EQUIPO DAÑADO, MATERIAL MISCELÁNEO PARA FIJACIÓN DE EQUIPO A BASE DE PIJA, TAQUETE Y SILICÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIA, TRASLADO Y MANEJO DE EQUIPOS, HERRAMIENTA DE MANO Y/O ELÉCTRICA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZA, ACARREOS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | PZA | 13 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE KIT DE COMUNICACIÓN PARA CONEXIÓN EN LA NUBE PARA CONTROL Y MONITOREO. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, CONFIGURACIÓN, DIRECCIONAMIENTO, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. GARANTÍA DE EQUIPOS DE 5 AÑOS., P.U.O.T. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A4 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE DATOS |  |  |  |  | 0
SIOP-015 | SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA EN TECHO DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE CONDUIT 3/4" DE AJUSTE GALVANIZADO, 2.10 METROS DE TUBO FOGA AJUSTE 3/4", 15.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.60 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 AWG, 1 CAJA CUADRADA FOGA 1/2"-3/4", 1 TAPA CUADRADA FOGA 3/4", 3 CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO 3/4", 1 CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO 3/4", 1 COPLE CONDUIT GALVANIZADO 3/4", SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2", 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4", 12 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4", 6 PERNO 1/4", 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4", 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4", 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, 1.50 METROS DE TUBO ZAPA 3/8", 2 CONECTOR ZAPA DE 3/8", ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO. | PZA | 191 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA PARA VOZ Y DATOS CON UN DESARROLLO DE 6 METROS DE CABLE UTP CAT 6 NIVEL 7 PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4, 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO PARED DELAGADA DE 1", 2 CAJA CUADRADAS GALVANIZADAS DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES FOGA AJUSTE DE 3/4, 1 CONECTOR FOGA AJUSTE DE 1,1 COPLE FOGA AJUSTE DE 3/4, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 191 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA PARA TABLERO DE ALUMBRADO. INCLUYE: 1 ELECTRODO DE TIERRA 3 M- 5/16", 1 CONECTOR PARA CABLE A VARILLA TIPO GKP/GRC, PARA CONDUCTOR CALIBRE 6AWG A CALIBRE 2 AWG, 1 KG DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2, 1 TMO DE TUBO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 16MM (1/2"), 1 JGO. DE CONTRA Y MONITOR DE 1/2", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, P.U.O.T. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE MICRO-CONTROLADO, MARCA: INDUSTRONIC, MODELO: AMCR-5106, CAPACIDAD: 6 KVA, MONOFASICO, VOLTAJE DE ENTRADA: 220V, VOLTAJE DE SALIDA: 220V. (CON RANGO DE REGULACIÓN DE +/-15% EN LA ENTRADA Y +/-5% EN LA SALIDA). INCLUYE: MATERIAL ELÉCTRICO TAL COMO TUBERÍA, CABLEADO, GABINETE, MATERIAL DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN." | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
| Rehabilitación del sistema de iluminación arquitectónica exterior de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A | SISTEMA DE ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
A1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
A2 | LUMINARIAS |  |  |  |  | 0
A3 | CONTROL |  |  |  |  | 0
A4 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE DATOS |  |  |  |  | 0
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
CERO PESOS 00/100 M.N. |  |  |  |  | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0