## CATALOGO
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
| DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | SIOP-E-ICAR-OB-LP-0212-2026
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO AUTORIZADA:
| Rehabilitación e instalación de alumbrado público en la carretera 107, tramo Entronque Carretera Federal Méx. 23 - El Salto, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | DOCUMENTO
|  | 0 |  |  |  | E2
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
A | Rehabilitación e instalación de alumbrado público en la carretera 107, tramo Entronque Carretera Federal Méx. 23 - El Salto, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
SIOP-001 | DEMOLICIÓN POR CUALQUIER MEDIO, CONCRETO SIMPLE. INCLUYE: ABUNDAMIENTO DE MATERIAL, TRASLADO A PRIMER ESTACIÓN EN CARRETILLA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 6.14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-002 | EXCAVACIÓN POR CUALQUIER MEDIO EN MATERIAL TIPO II, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PISOS Y TALUDES, RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 217.28 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-003 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO.(NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 217.28 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-004 | ACARREO EN CAMIÓN A KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN SECCIÓN DE PROYECTO. (NORMA S. C. T. N-CTRCAR-1-01-013-00) | M3/KM | 2607.07 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-005 | DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIA TIPO PUNTA DE POSTE Y/O EN BRAZO METÁLICO A UNA ALTURA DE HASTA 12 MTS. INCLUYE: GRÚA CON CANASTILLA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 247 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-006 | RETIRO DE POSTE METÁLICO EXISTENTE DE HASTA 12 M , INCLUYE: TRASLADO, ENTREGA A ALMACÉN DE ALUMBRADO, MANIOBRAS, DESCONEXIÓN DE CABLEADO EN POSTES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE ELEVACIÓN PARA MANIOBRA Y TRASLADO A PUNTO DE ACOPIO. | PZA | 27 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-007 | RETIRO DE MÉNSULA DE POSTE EXISTENTE, SIN RECUPERACIÓN A UNA ALTURA MÁXIMA DE 12 MTS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO DE ELEVACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 583 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-008 | DESMANTELAMIENTO DE CABLEADO LÍNEA AÉREA VARIOS CALIBRES, INCLUYE: RETIRO DE BASTIDORES Y AISLADORES, RETIRO SIN RECUPERACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 26473.69 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A2 | OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
SIOP-009 | RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: HUMEDAD ÓPTIMA HASTA EL REBOTE DEL PISÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA. VOLUMEN MEDIO COMPACTO. | M3 | 96.58 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO FLUIDO EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON UNA RESISTENCIA DE 50 KG/CM2 PARA AMACICE DE BASE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE EXCEDENTES. | M3 | 120.7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A3 | ALUMBRADO PÚBLICO |  |  |  |  | 0
SIOP-011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLA DE CONCRETO PREFABRICADA MARCA CENMEX F'C= 200 KG/CM2 SECCIÓN PIRAMIDAL 40X80X100 CMS DE SECCIÓN, CON 4 BASTONES ROSCADOS DE 3/4" X 1.00 MTS DE LONGITUD UNIDOS CON ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 15 CMS CON SOLDADURA, INCLUYE: MANIOBRAS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 168 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-012 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO AÉREO XLP-DRS-600V 2+1 CAL 4 AWG. INCLUYE, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 11414.91 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW COBRE CAL. 10 FORRADO COLOR NEGRO, MCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 5734.09 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW COBRE CAL. 10 DESNUDO, MCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 1694.79 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A COMPRESIÓN, DERIVADOR TIPO H MOD. CDH44, DE ALUMINIO, PARA CALIBRE 2-6 EN RANGO PRINCIPAL Y DERIVACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO DE ELEVACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 582.57 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A COMPRESIÓN TIPO YPC2A8U MCA BURNDY O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DERIVADOR TIPO "C" COBRE-ALUMINIO CAL. 8-2 A. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE ELEVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 583 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-017 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRODO COPPERWELD 16X3048MM CON PROTOCOLO Y CONECTOR MECÁNICO GAR1426, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 24 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-018 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO DE 12 MTS DE ALTURA CON VÁSTAGO 12 M, INCLUYE: PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIALES, TRASLADOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, ARMADO, ELEVACIONES, CONEXIONES, AJUSTES, NIVELADO, PLOMEADO, GRÚA Y HERRAMIENTAS. | PZA | 139 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA POSTE METÁLICO 1.20 MTS DE LONGITUD, TUBULAR DE ACERO NEGRO AL CARBÓN DE 2" DIÁMETRO CON PLACA DE SOPORTE PARA SUJECIÓN. INCLUYE: PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 582.57 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA POSTE METÁLICO EXISTENTE DE 1.20 MTS DE LONGITUD, TUBULAR DE ACERO NEGRO AL CARBÓN DE 2" DIÁMETRO CON PLACA DE SOPORTE PARA SUJECIÓN. INCLUYE: PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHA EN POSTE A UNA ALTURA DE HASTA 12 MTS, BARRENO EN POSTE PARA LA INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 582.57 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED 5050 V2, MOD. V13014650UVG1 MARCA CONSTRULITA DE 130 WATTS, FLUJO LUMINOSO (LM) 18,980, CURVA II M, TENSIÓN 127 - 277 V, ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO, MONTAJE EN BRAZO DE 1 1/2" HASTA 2 3/8", LED DE ALTA POTENCIA CERÁMICO DE MUY LARGA VIDA, TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO DE ALUMINIO, ENSAMBLE ELECTRÓNICO CLASE III DE IPC, PROTECCIÓN DE VOLTAJE CON SUPRESOR DE PICOS DE 10KV/10KA EN PARALELO, AISLAMIENTO DE PRODUCTO CLASE I, IP66, DRIVER CON SUPRESOR DE PICOS INTERNO 6KV/6KA Y PROTECCIÓN TÉRMICA, VALIDADO CON PRUEBA DE VIBRACIÓN 3G, VIDA PROMEDIO DE 150,000 HORAS, TEMPERATURA DE COLOR DE 5,000 K CON ÁNGULO DE APERTURA TIPO 2°. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE INTERVENGAN, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE EQUIPO, SUJECIÓN, CONEXIONES MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, MANUAL DE OPERACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 583 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-022 | APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDALICO A POSTES Y BRAZOS EXISTENTES ALTURA MÁXIMA 14 MTS, INCLUYE: CEPILLADO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMER, PINTURA A DOS MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 293.18 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-023 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GROUD. INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 1.34 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO MARCA HIMEL, GRADO NEMA 4X, FABRICADO EN ACERO O POLIÉSTER REFORZADO, RESISTENTE A INTEMPERIE Y CORROSIÓN, CON PLACA DE MONTAJE INTERIOR, PUERTA CON SELLO HERMÉTICO Y SISTEMA DE CIERRE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PARA RIEL DIN, 1PX30A MARCA SQUERE'D. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 34 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 3PX30 AMP. 8903SMG2V03 MARCA SQUARE'D. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA 105-130V 1500 W, 1800 VA MARCA TORK. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL DIN METÁLICO GALVANIZADO PARA MONTAJE DE INTERRUPTORES Y CONTACTOR DENTRO DE GABINETE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-029 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT TIPO IMC DE ACERO GALVANIZADO, DIÁMETRO 2", CON ROSCA. INCLUYE: MATERIAL, CORTE, ROSCADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 118.41 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CONDUIT IMC DE 2", RADIO ESTÁNDAR, FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 34 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT IMC DE 2", ROSCADO, FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 34 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES PARA TUBERÍA IMC DE 2", TIPO ROSCADO, PARA CONEXIÓN A GABINETE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 34 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTERÍA METÁLICA GALVANIZADA PARA FIJACIÓN DE TUBERÍA Y GABINETE, INCLUYE: ABRAZADERAS TIPO OMEGA, MÉNSULAS, TAQUETES, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-034 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE MONOFÁSICO, CAPACIDAD 10 KVA, TENSIÓN PRIMARIA 13,200 V Y SECUNDARIA 240/120 V, TIPO AUTOPROTEGIDO, ENFRIAMIENTO ONAN, CONFORME A NORMAS CFE Y NOM-002-SEDE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A4 | ESTRUCTURAS CFE |  |  |  |  | 0
SIOP-035 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE TIPO EXPULSIÓN, CLASE 15 KV, CORRIENTE NOMINAL 100 A. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 51 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-036 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE TIPO ESLABÓN PARA CORTACIRCUITO, CON CAPACIDAD DE CORRIENTE ACORDE AL DISEÑO DEL TRANSFORMADOR (APROX. 1-5 A PARA 10 KVA). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 51 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-037 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARTARRAYO TIPO ÓXIDO METÁLICO (MOV), CLASE 15 KV, PARA PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 51 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-038 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO PERICO DE ALUMINIO, PARA DERIVACIÓN EN CONDUCTOR ACSR EN MEDIA TENSIÓN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 51 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-039 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRIBO PARA CONEXIÓN FLEXIBLE EN MEDIA TENSIÓN, FABRICADO EN COBRE O ALUMINIO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 51 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-040 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA TIPO PT200 DE ACERO ESTRUCTURAL GALVANIZADO EN CALIENTE, CON LONGITUD APROXIMADA DE 2.0 M, CON PERFORACIONES ESTÁNDAR PARA MONTAJE DE AISLADORES Y HERRAJES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 68 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-041 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO UC DE ACERO GALVANIZADO, PARA SUJECIÓN DE CRUCETA A POSTE DE CONCRETO, COMPATIBLE CON POSTE TIPO 11-700. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 68 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-042 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR TIPO 13PD, CLASE 15 KV, TIPO PIN, FABRICADO EN PORCELANA VITRIFICADA O MATERIAL POLIMÉRICO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 203 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-043 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR TIPO B1 MARCA CONHESA, FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO, PARA SOPORTE ESTRUCTURAL EN ARREGLO DE MEDIA TENSIÓN TIPO TS20. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 68 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-044 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO 1BS DE ACERO GALVANIZADO, PARA FIJACIÓN ESTRUCTURAL COMPLEMENTARIA EN POSTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 68 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-045 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE TIPO H, FABRICADO EN PORCELANA O MATERIAL POLIMÉRICO, PARA RETENCIÓN O CAMBIO DE DIRECCIÓN DE CONDUCTOR EN MEDIA TENSIÓN, CLASE 15 KV. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 68 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-046 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA TIPO 1PC DE ACERO GALVANIZADO, PARA REFUERZO Y FIJACIÓN DE HERRAJES EN ESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 135 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-047 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA PREFORMADA DE ACERO GALVANIZADO, PARA AMARRE DE CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 203 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-048 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTADOR TIPO COMPRESIÓN O MECÁNICO MARCA BURNDY, FABRICADO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO, COMPATIBLE CON CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0 A 2/0. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 203 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-049 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR ACSR SEMIAISLADO CALIBRE 1/0, CONFORME A NORMA ASTM B232. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, TENDIDO, TENSADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 507.41 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-050 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE TIPO THW 2 AWG 75°C 600 V. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 422.83 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-051 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA TIPO COPPERWELD DE 5/8” DE DIÁMETRO Y 2.4 M DE LONGITUD, CON RECUBRIMIENTO DE COBRE MÍNIMO DE 254 MICRAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 34 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-052 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, TIPO MECÁNICO, FABRICADOS EN COBRE O BRONCE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 34 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 AWG, PARA NEUTRO Y SISTEMA DE TIERRAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 761.09 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-054 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR TIPO CARRETE 1C MARCA IUSA, FABRICADO EN PORCELANA VITRIFICADA, PARA BAJA TENSIÓN, CON RESISTENCIA MECÁNICA ADECUADA PARA RETENCIÓN Y SOPORTE DE CONDUCTORES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 875 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-055 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE PARA AMARRE Y SUJECIÓN DE AISLADORES TIPO CARRETE, CALIBRE 4 .ADECUADO SEGÚN NORMA CFE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 1456.41 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-056 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEJE GALVANIZADO DE ACERO DE 3/4" DE ANCHO, PARA FIJACIÓN DE AISLADORES Y ESTRUCTURA EN POSTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 582.57 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-057 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEBILLAS PARA FLEJE DE 3/4", FABRICADAS EN ACERO GALVANIZADO, PARA SUJECIÓN Y CIERRE DEL SISTEMA DE FLEJADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 583 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-058 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT TIPO ACERO GALVANIZADO DE 32 MM (1 1/4”), PARA BAJADA DE ACOMETIDA. INCLUYE: MATERIAL, CORTE, ROSCADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 84.58 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-059 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA PARA INTEMPERIE (WEATHERHEAD) PARA TUBO CONDUIT DE 32 MM, FABRICADA EN ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO, PARA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES EN ACOMETIDA AÉREA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-060 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA MEDIDOR TIPO SOQUET 4T-100 A, PARA SERVICIO MONOFÁSICO, FABRICADA EN MATERIAL RESISTENTE A INTEMPERIE, CONFORME A ESPECIFICACIONES DE CFE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-061 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUINTA TERMINAL PARA BASE DE MEDICIÓN, PARA CONEXIÓN DE NEUTRO CONFORME A REQUERIMIENTOS DE CFE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-062 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PARED DELGADA DE 13 MM (1/2”), PARA CONDUCCIÓN DE CONDUCTORES SECUNDARIOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 50.75 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-063 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES PARA TUBERÍA CONDUIT DE 13 MM, TIPO ROSCADO O PRESIÓN, PARA CONEXIÓN A GABINETE O BASE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 34 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-064 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN TIPO BUSHING PARA TRANSICIÓN DE TUBERÍA DE 32 MM A 13 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-065 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA TIPO COPPERWELD DE 5/8” DE DIÁMETRO Y 3.0 M DE LONGITUD, CON RECUBRIMIENTO DE COBRE MÍNIMO DE 254 MICRAS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-066 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, TIPO MECÁNICO, FABRICADOS EN COBRE O BRONCE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-067 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE TIPO THW CALIBRE 8 AWG 75°C 600 V, PARA ACOMETIDA Y CONEXIÓN A SISTEMA DE MEDICIÓN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 372.11 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-068 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEJE GALVANIZADO DE 3/4” PARA SUJECIÓN DE TUBERÍA Y BASE DE MEDICIÓN EN POSTE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 33.83 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-069 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEBILLAS PARA FLEJE DE 3/4", FABRICADAS EN ACERO GALVANIZADO, PARA SUJECIÓN Y CIERRE DEL SISTEMA DE FLEJADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 34 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-070 | OBTENCIÓN DE DICTAMEN DE LA UVIE PARA LA RED ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, P.U.O.T. | PZA | 16.93 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-071 | GESTIÓN Y TRÁMITES ANTE CFE PARA LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO, P.U.O.T. | PZA | 16.93 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
| RESUMEN DE PARTIDAS |  |  |  |  | 0
A | Rehabilitación e instalación de alumbrado público en la carretera 107, tramo Entronque Carretera Federal Méx. 23 - El Salto, en los municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
A2 | OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
A3 | ALUMBRADO PÚBLICO |  |  |  |  | 0
A4 | ESTRUCTURAS CFE |  |  |  |  | 0
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
CERO PESOS 00/100 M.N. |  |  |  |  | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0