## CATALOGO
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
| DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-0281-2026
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO AUTORIZADA:
| Construcción del Hospital Civil de la Costa que operará bajo el modelo de Hospital - Escuela, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Primera etapa (movimiento de tierras y cimentación). Frente 4. | FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL CONTRATISTA: |  |  |  | DOCUMENTO
|  | 0 |  |  |  | E2
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
| Construcción del Hospital Civil de la Costa que operará bajo el modelo de Hospital - Escuela, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Primera etapa (movimiento de tierras y cimentación). Frente 4. |  |  |  |  | 0
A | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
A1 | DEMOLICIÓN AULA MAGNA |  |  |  |  | 0
SIOP-001 | RETIRO DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA MUTYTECHO CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO HASTA LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN DENTRO DEL PREDIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 939.82 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-002 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | KG | 39005.86 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-003 | RETIRO DE TEJA DE BARRO EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 304.94 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-004 | DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ALIGERADA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 123.03 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-005 | DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK EXISTENTE CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO (DALAS Y CASTILLOS) POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 981.13 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-006 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO HASTA LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN DENTRO DEL PREDIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-007 | DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO (COLUMNAS, TRABES, PÉRGOLAS, ETC.) POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 165.29 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-008 | DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO EXISTENTE DE 2.5 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2153.61 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-009 | DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 12 CMS. POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 258.43 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-010 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II PARA LOCALIZAR ZAPATAS EXISTENTES Y SU POSTERIOR DEMOLICIÓN, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 186.82 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-011 | DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, CONTRATRABES Y DADOS DE CONCRETO EXISTENTES POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 185.49 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-012 | DESMANTELAMIENTO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y/O HERRERÍA SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 24.94 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-013 | DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE MADERA, ALUMINIO Y/O HERRERÍA SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 53 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-014 | DESMANTELAMIENTO DE MUEBLES DE BAÑO (W.C., MINGITORIOS Y LAVAMANOS) SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 46 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-015 | CLAUSURA DE SALIDA HIDRÁULICA EXISTENTE, INCLUYE: TAPÓN MACHO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 47 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-016 | CLAUSURA DE SALIDA SANITARIA EXISTENTE, INCLUYE: TAPA DE PVC DE 2" Y 4", MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 47 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-017 | RETIRO DE MAMPARAS DE BAÑO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO HASTA LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN DENTRO DEL PREDIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 33.26 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-018 | DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE LUMINARIAS, TUBERÍAS, CANALIZACIONES, CABLEADO, TABLEROS, CENTROS DE CARGA, ACCESORIOS, CANCELACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN GENERAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PDA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-019 | DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE TUBERÍAS, CANALIZACIONES, CABLEADO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PDA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-020 | DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS DE VOZ Y DATOS CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: CÁMARAS, ACCES POINT, GRABADORAS, RACKS, ENRUTEADORES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PDA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-021 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 1136.28 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-022 | ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES HASTA 20 KMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3/KM | 5681.43 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A2 | DEMOLICIÓN ÁREAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0
SIOP-023 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN ANDADORES, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 150.68 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-024 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE GUARNICIÓN, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 18.89 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-025 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 169.57 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-026 | ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES HASTA 20 KMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3/KM | 847.82 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
B | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
SIOP-027 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO (ESTACIÓN TOTAL), ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2943.68 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-028 | DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE. EQUIPO MECÁNICO MAYOR (MAQUINARIA), EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 883.1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-029 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 883.1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-030 | ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES HASTA 20 KMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3/KM | 13246.58 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
C | TERRACERÍAS |  |  |  |  | 0
SIOP-031 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 883.1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-032 | FORMACIÓN DE PEDRAPLÉN A BASE DE PIEDRA DE BANCO PRODUCTO DE TRITURACIÓN, CRIBADA CON DIÁMETROS DE 3" A 30", PARA FORMACIÓN DE FILTRO (CAPA ROMPEDORA), INCLUYE: MEDIDO EN SECCIÓN, BAJADO A LA CEPA Y ACOMODO DEL MATERIAL POR MEDIOS MECÁNICOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS. (NORMA S.C.T. N-CTR-CAR-1-01-019/23) | M3 | 6399.34 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-033 | FORMACIÓN DE CAPA PARA FILTRO CON TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 6" A 3" DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, BANDEO, CONFORMACIÓN Y AFINE DEL MATERIAL, COMPACTACIÓN EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, SEÑALAMIENTO, LOS TIEMPOS EMPLEADOS EN EL TRANSPORTE DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO. (NORMA S.C.T. N-CMT-3-04-001/05) | M3 | 266.64 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-034 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA GEOTEXTIL DE 275 GR/M2 ELABORADO A BASE DE FIBRAS DE POLIÉSTER, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES DE 50 CM, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 2943.68 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-035 | FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES, UTILIZANDO MATERIALES PROCEDENTES DE BANCO, PARA EL GRADO DE COMPACTACIÓN Y CADA BANCO EN PARTICULAR, TERRAPLENES COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: ACARREOS, FORMACIÓN, MEZCLADO DENTRO Y/O FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 1177.47 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-036 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN, P.U.O.T. POR METRO CUADRADO APLICADO (INCISO J.1. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004) A IMPREGNACIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA, ESPECIAL PARA IMPREGNACIÓN (ECI-60), CON PENETRACIÓN MAYOR O IGUAL A CUATRO (4)MM EN CAPA DE BASE HIDRÁULICA, INCLUYE: RIEGO DE ARENA PARA CUBRIR LA BASE IMPREGNADA EN PROPORCIÓN DE 4.0 LT/M2, CONSIDERANDO CARGA AL QUIPO DE TRANSPORTE, TRANSPORTE AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO, DESCARGA EN LOS DEPÓSITOS, MOVIMIENTOS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN AL SITIO DE UTILIZACIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DONDE SE APLICARA, LOS TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS EMPLEADOS DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS PARA LA APLICACIÓN (INCISO J.2. DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-04-004). | M2 | 2943.68 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-037 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 883.1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-038 | ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES HASTA 15 KMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3/KM | 13246.58 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
D | PILAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 0
SIOP-039 | PERFORACIÓN CON EQUIPO ROTATORIO PARA PILAS DE CIMENTACIÓN DE 1.40 A 2.00 M. DE DIÁMETRO, EN MATERIAL TIPO I-II CON PRESENCIA DE (BOLEOS) MATERIAL TIPO "C" CON TAMAÑOS MÁXIMOS DE 6" (EN PRESENCIA DE AGUA), HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 32.00 M. INCLUYE: PERFORACIÓN EN ESTRATOS DE TERRACERÍA (PEDRAPLÉN Y FILTRO), EQUIPO DE PERFORACIÓN, FLETES, ARMADO, DESMONTAJES, MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS; EXTRACCIÓN, AFINE REQUERIDO, VOLUMEN MEDIDO POR SECCIÓN TEÓRICA DE PROYECTO. NO INCLUYE ADEME METÁLICO. | M3 | 1108.34 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-040 | SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LODOS BENTÓNICOS PARA ESTABILIZACIÓN DE LOS FUSTES DE LAS PERFORACIONES, INCLUYE: SUMINISTRO DE BENTONITA, MEZCLADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, ASÍ COMO SU COLOCACIÓN AL INTERIOR DE LAS PERFORACIONES | M3 | 1108.34 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-041 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO F'C=4,200 KG/CM2 EN PILAS, INCLUYE: DESPERDICIO, TRASLAPES, DOBLECES, ALAMBRE RECOCIDO, IZAJE, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, COLOCACIÓN DE ACERO CON EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 83737.06 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-042 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ROSCADO TIPO 2 PARA VARILLA DEL NO. 10 (1 1/4"), INCLUYE: SUMINISTRO, SUPERVISIÓN PARA LA COLOCACIÓN, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 485 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-043 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA BOMBEABLE DE F'C=350 KG/CM2 A 28 DIAS TMA. 19 MM REV. 18, RESISTENTE A LOS SULFATOS, INCLUYE: BOMBEO, COLADO CON TUBO TREMIE, REVENIMIENTO, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL ÁREA DE OBRA A CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 554.17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-044 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA TIRO DIRECTO DE F'C=350 KG/CM2 A 28 DIAS TMA. 19 MM REV. 18, RESISTENTE A LOS SULFATOS, INCLUYE: COLADO CON TUBO TREMIE, REVENIMIENTO, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL ÁREA DE OBRA A CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 554.17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-045 | CARGA Y RETIRO DE LODOS BENTÓNICOS POR MEDIOS MECÁNICOS FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 1108.34 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-046 | DESCABECE DE PILAS Y/O PILOTES DE CONCRETO REFORZADO, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: LA DEMOLICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 41.56 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-047 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 1108.34 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-048 | ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES HASTA 15 KMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3/KM | 16624.81 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
E | LIMPIEZAS |  |  |  |  | 0
SIOP-049 | LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 2943.68 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
| RESUMEN DE PARTIDAS |  |  |  |  | 0
Construcción del Hospital Civil de la Costa que operará bajo el modelo de Hospital - Escuela, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Primera etapa (movimiento de tierras y cimentación). Frente 4.
A | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
A1 | DEMOLICIÓN AULA MAGNA |  |  |  |  | 0
A2 | DEMOLICIÓN ÁREAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0
B | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
C | TERRACERÍAS |  |  |  |  | 0
D | PILAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 0
E | LIMPIEZAS |  |  |  |  | 0
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
(*CERO PESOS 00/100 M.N.*) |  |  |  |  | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0