## CATALOGO
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
| DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | SIOP-E-HID-OB-LP-0463-2026
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO AUTORIZADA:
| Construcción y equipamiento del cuarto de máquinas de la estación de bombeo "La Calera", municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | DOCUMENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
| Construcción y equipamiento del cuarto de máquinas de la estación de bombeo "La Calera", municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |  |  |  |  | 0
A | OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
SIOP-001 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA, PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 402 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-002 | EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN ZANJAS, EN MATERIAL TIPO "A Y/O B", EN SECO, A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.00 MTS, EN ZONA URBANIZADA Y AREAS REDUCIDAS, CON ESTRUCTURAS EXISTENTES ALEDAÑAS, DISMINUYENDO EL RENDIMIENTO YA QUE SE TRABAJARA CON MAQUINARIA LIGERA QUE SE TRABAJARA CON MAQUINARIA LIGERA (RETROEXCAVADORA), VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, EXCAVADA, SOBREEXCAVACIONES REQUERIDAS SE CUANTIFICAN ADICIONAL A LA SECCION DE PROYECTO, EL CONCEPTO INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, COLOCACION DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, LIMPIEZA Y AFINE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 292.578 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA SELECCIONADA, DE 1/2" A 1", INCLUYE: LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M3 | 53.196 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-004 | RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, SU TRASPALEO A L FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACIÓN DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACIÓN CON LA HUMEDAD ÓPTIMA. | M3 | 26.598 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-005 | PLANTILLA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 100 KG/CM2. INCLUYE: NIVELADO, TENDIDO, REGLEADO, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 308.693 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-006 | ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 EN DIAMETROS DEL #3 AL #8, INSTALADO HASTA UNA ALTURA DE 15 M EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ARMADO, ALAMBRE RECOCIDO, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS. ELEVACIONES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 48071.916 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-007 | CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=300 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4" (19 MM), PARA TRABE, LOSA Y/O ESTRUCTURAS, R.N. 28 DÍAS, EL PRECIO INCLUYE: BOMBA, CURADO CON MEMBRANA BLANCA A BASE DE AGUA CON ASPERSOR, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 553.993 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-008 | MENSULA DE APOYO TRABE CARRIL, CON VIGA IPR DE 12"x8"x59.6 KG/M DE 63 CM DE LONGITUD, FIJACION CON PLACA DE 1 1/4" EN ACERO A36 DE 35 x 50 CM Y ANCLAJE CON 10 ANCLAS DE 3/4" TIPO HAS C/RESINA HILTI RE-500, BARRENOS DE 22 MM DE DIÁMETRO, CON ATIEZADORES LATERALES DE PLACA DE 3/8" EN ACERO A36@15, EL PRECIO INCLUYE: CORTES, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, ANTICORROSIVO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOVEDUCA DE 90 X 10 X 20, EL LOSA DE AZOTEA, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, RELLENO LIGERO PARA DAR PENDIENTE, EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 332.558 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA ELECTRO FORJADA TIPO IRVING, DE SOLERA DE 1" X 3/16", CON SOPORTES LATERALES DE ANGULO DE 2 1/2" X 1/4" Y ANCLAS AHOGADAS, INCLUYE: PROTECCION ANTICORROSIVA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 72.93 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-011 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL (VIGAS, PLACA, I.P.R., I.P.S., C.P.S., LAMINAS ETC.). INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | KG | 4991.7732 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-012 | MURO SOGA A BASE DE BLOCK HUECO DE 20X20x40 CM ASENTADO CON MORTERO EN PROPORCIÓN 1:4 CEMENTO - ARENA, CON REFUERZO VERTICAL A BASE DE 2 VAR #4 Y GRAPAS DEL No. 2 @20 EN DOS CELDAS @ 4.00 M RELLENAS CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, REFUERZO VERTICAL DE 1 VAR #6 @60 RELLENO CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REFUERZO HORIZONTAL CON 1 VAR #3 @ 60, EL PRECIO INCLUYE: ACARREOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1423.84 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-013 | EMBOQUILLADO EN MURO DE 15 CM. CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:5, INCLUYE: MATERIALES, FLETE DE MATERIALES AL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. | ML | 27 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-014 | SUMINISTRO Y ELABORACION DE APLANADO RUSTICO C/MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:3:12 DE 4 CM DE ESPESOR. INCLUYE: CARGA DE MATERIAL, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA, PLOMEADO,ANDAMIOS, ELEVACION DE MATERIALES, DESPERDICIOS, NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M2 | 201 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-015 | BANQUETA DE CONCRETO DE 12 CMS HECHO EN OBRA DE F'c=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MODULACIÓN DE LOSA CON DISCO DE DIAMANTE, MATERIALES, ACARREOS, FLETES, VIBRADO, CIMBRADO, CURADO Y MANO DE OBRA. | M2 | 91 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-016 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO PARA VENTANAS Y PUERTAS A BASE DE UNA CAPA DE PRIMARIO Y DOS CAPAS DE ACABADO, INCLUYE; MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA. | M2 | 13.5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-017 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN INTERIORES Y EXTERIORES (TRES MANOS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M2 | 402 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
B | EQUIPAMIENTO DE BOMBEO Y GRUA VIAJERA |  |  |  |  | 0
B1 | BOMBAS |  |  |  |  | 0
SIOP-018 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBA TIPO TURBINA MCA PEERLESS (ESTADOS UNIDOS USA) FABRICACION ESPECIAL DISEÑO MEJORADO (2025). PUNTO UNITARIO DE OPERACIÓN 625 LPS PARA UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 133 MCA.,INCLUYE MOTOR VERTICAL JAULA DE ARDILLA MCA ABB EFICIENCIA PREMIUM IE4 (EFF. 96.3% ) PARA USO DE VARIADOR DE VELOCIDAD CON PROTECCIONES Y RODAMIENTOS AISLADOS CON UNA CATEGORIA DE USO CONTINUO 24/7 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, FLETES AL LUGAR DE LA OBRA, ACARREOS INTERNOS. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-019 | INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBA TIPO TURBINA MCA PEERLESS (ESTADOS UNIDOS USA) FABRICACION ESPECIAL DISEÑO MEJORADO (2025). PUNTO UNITARIO DE OPERACIÓN 625 LPS PARA UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 133 MCA.,INCLUYE MOTOR VERTICAL JAULA DE ARDILLA MCA ABB EFICIENCIA PREMIUM IE4 (EFF. 96.3% ) PARA USO DE VARIADOR DE VELOCIDAD CON PROTECCIONES Y RODAMIENTOS AISLADOS CON UNA CATEGORIA DE USO CONTINUO 24/7 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, FLETES AL LUGAR DE LA OBRA, ACARREOS INTERNOS, DESPERDICIOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-020 | SUMINISTRO DE VARIADORES DE VELOCIDAD ULTIMA GENERACION DE BOMBEO MCA ABB MODELO ACS580MV ULTIMA GENERACION PARA APLICACIONES DE ALTO NIVEL PARA SISTEMA DE BOMBEO FRENTE ACTIVO CON 36 PULSOS CON UNA FABRICACION EN SUIZA/SUECIA, INCLUYE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. FLETES AL LUGAR DE LA OBRA, ACARREOS INTERNOS. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-021 | INSTALACION DE VARIADORES DE VELOCIDAD ULTIMA GENERACION DE BOMBEO MCA ABB MODELO ACS580MV ULTIMA GENERACION PARA APLICACIONES DE ALTO NIVEL PARA SISTEMA DE BOMBEO FRENTE ACTIVO CON 36 PULSOS CON UNA FABRICACION EN SUIZA/SUECIA, INCLUYE, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. FLETES AL LUGAR DE LA OBRA, ACARREOS INTERNOS. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
B2 | TABLERO DE CONTROL |  |  |  |  | 0
SIOP-022 | SUMINISTRO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN METAL ENCLOSED DEL TIPO UNIGEAR CON AMBIENTE DIGITAL, DE MEDIA TENSIÓN PARA 5 MOTORES DE 1,500HP A 1190 RPM, 465 AMPS, APTO PARA OPERAR EN UN VOLTAJE DE 6,600V, 60HZ, 3,000 AMPERES NOMINALES, 3F, 3H, CON INTERRUPTOR GENERAL Y CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO DE 31.5KA, PARA SERVICIO INTERIOR CON ARREGLO EN UNA ALTURA DE INTERRUPTOR, COLOR GRIS RAL 7035 PARA AMBIENTES CORROSIVOS. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-023 | INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN METAL ENCLOSED DEL TIPO UNIGEAR CON AMBIENTE DIGITAL, DE MEDIA TENSIÓN PARA 5 MOTORES DE 3,500HP A 720 RPM,285 AMPS, APTO PARA OPERAR EN UN VOLTAJE DE 6,600V, 60HZ, 3,150 AMPERES NOMINALES, 3F, 3H, CON INTERRUPTOR GENERAL Y CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO DE 31.5KA, PARA SERVICIO INTERIOR CON ARREGLO EN UNA ALTURA DE INTERRUPTOR, COLOR GRIS RAL 7035 PARA AMBIENTES CORROSIVOS. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
B3 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
SIOP-024 | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 15 TON INVERTER MARCA MIRAGE O SIMILAR, DE REFRIGERANTE R-410A | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-025 | INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 15 TON INVERTER MARCA MIRAGE O SIMILAR, DE REFRIGERANTE R-410A. INCLUYE CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, CONEXIÓN DE TERMOSTATO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PROGRAMACIÓN, REVISIÓN DE PARÁMETROS, TIRAJE DE DRENAJE PARA CONDENSADOS EN MATERIAL PVC | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL SINCRONIZADO POR WIFI PARA FUNCIONAMIENTO, SINCRONIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA PARA DESFOGUE DE CALOR. INCLUYE: FABRICACIÓN DE DUCTERÍA GALVANIZADA PRIMERA CALIDAD PARA INYECCIÓN DE AIRE, TRAZOS, CORTES, ARMADO, FORRADO CON DCUT LINER, CODOS, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN, FIJACIÓN, INSUMOS, MANO DE OBRA, SELLADOS DE LÁMINA CON SILICON EN POLURETANO. | PZA | 295 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS CELDEK 55'3/4 X 21'3/4X5 | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-029 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS CELDEK 48'3/4 X 21'3/4X5 | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS CELDEK 30'3/4 X 42'3/4X5 | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER 55'3/4 X 21'3/4 | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER 39'3/4 X 21'3/4 | PZA | 7 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOUVER 30'3/4 X 21'3/4 | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-034 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA DUCTOS. INCLUYE SOPORTES PARA DUCTERIA CON FIJACIÓN A TECHO, INSUMOS, MANO DE OBRA | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-035 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE INYECCIÓN Y RETORNOS. INCLUYE: REJILLAS PERIMETRALES ACABADO BLANCO BÁSICO, REJILLAS DE RETORNO DE AIRE, MANO DE OBRA. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-036 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE LIMITACIÓN. INCLUYE: MALLA PARA LIMITAR INGRESO DE ANIMALES HACIA DUCTOS | PZA | 14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
B4 | CONTRAINCENDIO |  |  |  |  | 0
SIOP-037 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTRA INCENDIO METÁLICO TIPO SOBREPONER, CON PUERTA DE VIDRIO Y MARCO DE ACERO, PINTADO EN ROJO REGLAMENTARIO, CON LEYENDA "ROMPER EN CASO DE INCENDIO", DIMENSIONES APROX. 70×70×25 CM. INCLUYE: FIJACIÓN A MURO, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-038 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO SECO ABC DE 9 KG (20 LB), CON MANÓMETRO, MANGUERA, BOQUILLA Y SOPORTE DE PARED, CERTIFICADO NOM-154-SCFI Y NOM-002-STPS. INCLUYE: CARGA INICIAL, ETIQUETA DE INSPECCIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-039 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PORTÁTIL DE BIÓXIDO DE CARBONO (CO₂) DE 4.5 KG (10 LB), CON CORNETA DIFUSORA, MANGUERA, VÁLVULA DE DESCARGA Y SOPORTE DE PARED, CERTIFICADO NOM-154-SCFI, PARA USO EN EQUIPOS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS (CLASE C). INCLUYE: CARGA INICIAL, ETIQUETA DE INSPECCIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-040 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO CONFORME A NOM-026-STPS Y NOM-003-SEGOB, EN LÁMINA FOSFORESCENTE DE 30×20 CM, INCLUYE SEÑALES DE UBICACIÓN DE EXTINTOR, RUTA DE EVACUACIÓN, SALIDA DE EMERGENCIA Y NO FUMAR. INCLUYE: FIJACIÓN A MURO O TECHO, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-041 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA CON BATERÍA DE RESPALDO DE NÍQUEL-CADMIO, DOS REFLECTORES LED AJUSTABLES, AUTONOMÍA MÍNIMA DE 90 MINUTOS, MONTAJE EN MURO. INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN A CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-042 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO AUTÓNOMO, CON BATERÍA DE 9V O ALIMENTACIÓN 120V CON RESPALDO DE BATERÍA, CERTIFICADO UL, MONTAJE EN PLAFÓN. INCLUYE: BASE, FIJACIÓN, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
B5 | GRUA |  |  |  |  | 0
SIOP-043 | MANIOBRA Y LOGÍSTICA DE GRÚA PARA MONTAJE | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-044 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRÚA VIAJERA CON CAPACIDAD DE 12TON. INCLUYE: MANDOS POR MEDIO DE BOTONERA DE PULSADORES DEPLAZABLE A LO LARGO DEL PUENTE, BOTONERA INALAMBRICA, PINTURA PRIMARIO GRIS Y ESMALTE ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA METÁLICA, FLETES DE ESTRUCTURA EQUIPO Y HERRAMIENTA, GRÚA AUTOPROPULSADA PARA LAS MANIOBRAS DE MONTAJE, PLATAFORMA DE SERVICIO PARA EL APOYO DE LOS MONTAJES | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
| Construcción y equipamiento del cuarto de máquinas de la estación de bombeo "La Calera", municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco |  |  |  |  | 0
A | OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
B | EQUIPAMIENTO DE BOMBEO Y GRUA VIAJERA |  |  |  |  | 0
B1 | BOMBAS |  |  |  |  | 0
B2 | TABLERO DE CONTROL |  |  |  |  | 0
B3 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
B4 | CONTRAINCENDIO |  |  |  |  | 0
B5 | GRUA |  |  |  |  | 0
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
CERO PESOS 00/100 M.N. |  |  |  |  | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0