## CATALOGO
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
| DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | SIOP-E-DREFDR-OB-LP-0482-2026
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO AUTORIZADA:
| Rehabilitación de foro al aire libre, en el parque de La Cristianía, municipio de Chapala, Jalisco. | FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | DOCUMENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
| Rehabilitación de foro al aire libre, en el parque de La Cristianía, municipio de Chapala, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A | FORO AL AIRE LIBRE |  |  |  |  | 0
A1 | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA |  |  |  |  | 0
A1.1 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES CUBIERTA |  |  |  |  | 0
1 | RETIRO DE TEJA DE BARRO ROJO, DE LA REGION SIN RECUPERACION, INCLUYE: DESMONTAJE DE TEJA DE BARRO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 674.25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
2 | DEMOLICION DE CUBIERTA EXISTENTE A BASE DE MADERA, INCLUYE VIGAS Y TECHO RAZO, INCLUYE: DESMONTAJE, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 674.25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A1.2 | LIMPIEZA DE TRABES EXISTENTES |  |  |  |  | 0
3 | LIMPIEZA DE TRABES DE CONCRETO EXISTENTES POR MEDIO DE SANDBLASTEO, ACABADO BUSARDEADO COLOR NATURAL, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 928 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A1.3 | CUBIERTA |  |  |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA DE BARRO DE 20 CM X 30 CM X 5 CM DE ALTO EN PERÍMETRO DE LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. A 3.00 M DE ALTURA. | M2 | 489.12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
5 | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE HERRERIA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES (ANGULOS, PTR, SOLERAS, PLACAS, REDONDOS SOLIDOS, CUADRADOS SOLIDOS, TEE, ETC) DE DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES, INCLUYE: TRAZO, SOLDADURA, CORTES, AJUSTES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, BISAGRAS, PASADORES, LIMPIEZA, FONDO ANTICORROSIVO, FLETES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTLIZACION. | KG | 11005.21 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, INCLUYE: APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO A 4 MILÉSIMAS DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 7983.49 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A2 | REHABILITACIÓN DE GRADAS |  |  |  |  | 0
A2.1 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES GRADAS |  |  |  |  | 0
7 | RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE RESPALDOS DE HERRERIA EN BANCAS, INCLUYE: ACARREO A SITIO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 277.85 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
8 | LIMPIEZA DE BANCAS EXISTENTES POR MEDIO DE SANDBLASTEO, ACABADO BUSARDEADO COLOR NATURAL, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 636.21 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A2.2 | HERRERIA EN GRADAS |  |  |  |  | 0
9 | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE HERRERIA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES (ANGULOS, PTR, SOLERAS, PLACAS, REDONDOS SOLIDOS, CUADRADOS SOLIDOS, TEE, ETC) DE DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES, INCLUYE: TRAZO, SOLDADURA, CORTES, AJUSTES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, BISAGRAS, PASADORES, LIMPIEZA, FONDO ANTICORROSIVO, FLETES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTLIZACION. | KG | 16805.15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
10 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, INCLUYE: APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO A 4 MILÉSIMAS DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 16805.15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A3 | REHABILITACIÓN DE PISOS Y ESCENARIO |  |  |  |  | 0
A3.1 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES PISOS Y ESCENARIO |  |  |  |  | 0
11 | RETIRO DE PINTURA Y LIMPIEZA DE ESCENARIO POR MEDIO DE SANDBLASTEO, HASTA DAR ACABADO CONCRETO APARENTE, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 76.55 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
12 | DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN. | M2 | 227.12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
13 | RETIRO Y ACARREO DE MALLA CICLONICA CON RECUPERACION, INCLUYE: ACARREO A SITIO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 21.3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A3.2 | PISOS |  |  |  |  | 0
14 | CORTE Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL, POR MEDIO MECÁNICO DE TERRENO TIPO II PARA DESPLANTE DE PLATAFORMA NIVEL DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 42.81 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
15 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, APLICANDO PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, UTILIZANDO BAILARINA (PLACA VIBRATORIA), INCORPORANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, MEDIDA EN SECCIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO, MATERIAL, ABUNDAMIENTO, AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, EXTENDIDO, TRASPALEO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, AFINE, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 42.81 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE CONCRETO Y BANQUETONES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UNA RESISTENCIA DE F'C= 200 KG/CM² CON AGREGADO DE 3/8", ACABADO LAVADO COLOR NATURAL CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE CORTES, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, NIVELACIÓN, TERMINADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 334.14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
17 | GUARNICIÓN TIPO "I" DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CON SECCIÓN DE 15X40 CM, ACABADO LAVADO EN CORONA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HUMEDECIDO DEL ÁREA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, RECORTES, REMATES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LA SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, INFORMATIVA, Y RESTRICTIVA DEL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL, TOTAL AL INICIO Y FINAL DE ESTA ACTIVIDAD CONFORME A PROYECTO Y A LA ESPECIFICACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN. P.U.O.T. | M | 62.44 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A3.3 | HERRERIA EN ZONA ESCENARIO |  |  |  |  | 0
18 | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE HERRERIA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES (ANGULOS, PTR, SOLERAS, PLACAS, REDONDOS SOLIDOS, CUADRADOS SOLIDOS, TEE, ETC) DE DIFERENTES MEDIDAS Y CALIBRES, INCLUYE: TRAZO, SOLDADURA, CORTES, AJUSTES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, BISAGRAS, PASADORES, LIMPIEZA, FONDO ANTICORROSIVO, FLETES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTLIZACION. | KG | 3210.84 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
19 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, INCLUYE: APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO A 4 MILÉSIMAS DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 3210.84 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A4 | REHABILITACIÓN DE MUROS DE PIEDRA |  |  |  |  | 0
20 | LIMPIEZA DE MUROS DE PIEDRA EXISTENTE POR MEDIO DE SANDBLASTEO, INCLUYE: LIMPIEZA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 300.35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A5 | ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
A5.1 | ILUMINACIÓN EN FORO |  |  |  |  | 0
21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TIPO QO, DE LA MARCA SQUARE D, CATÁLOGO NO. QOD4F, DE EMPOTRAR, MONOFÁSICO CON ZAPATAS PRINCIPALES DE 1F, 3H, 120/240 V, CON ESPACIOS PARA 4 INTERRUPTORES. INCLUYE: FIJACIÓN, CONEXIÓN, BALANCEO DE CARGAS,PEINADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PRUEBAS, MANO OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
22 | SALIDA ELECTRICA DE CENTRO PARA LUMINARIA, VISIBLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT DE GALZANIZADO DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CALIBRE 10 Y 12, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS DE PVC, APAGADOR QUINZIÑO, TAPA DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALUZADA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. | SAL | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
23 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LED OCEAN ELEM IN4044 G BN B 40W 4000K, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACIÓN, PRUEBAS, NIVELACIÓN, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. A CUALQUIER ALTURA. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADO CON 1 POLOS, DE 15-60 AMPERES, MCA. SQUARE D, CAT. QO. INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A5.2 | ILUMINACIÓN EN AREA EXTERIOR |  |  |  |  | 0
25 | TRAZO Y NIVELACION PARA LINEAS DE DRENAJE, AGUA POTABLE, ALUMBRADO O TELECOMUNICACIONES, CON APARATOS DE TOPOGRAFIA EN TERRENO SENSIBLEMENTE PLANO. UN TRAZO SOLAMENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M | 70.85 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
26 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, CLASE 1, DE O.DO A 3.00 M DE PROFUNDIDAD EN ZONA COSTERA DE DIFICIL ACCESO. INCLUYE: TRASPALEOS EN SU CASO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 17.71 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
27 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO, PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 M CON TAPA DE CONCRETO, MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO GALVANIZADO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO, RELLENO, FILTRO DE GRAVA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACIÓN Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PZA | 5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO XLP DRS, CAL.6 AWG, MONOPOLAR, PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA, VULCANEL SERIE AA 8000, TIPO XHHW-2, LS CT-SR ROHS, 90 °C, 600 V, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O CONDUMEX, INCLUYE: FLETE, ELEVACION, CONEXIONES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, Y MANO DE OBRA, EN CUALQUIER NIVEL. | M | 212 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
29 | CABLEADO INTERIOR DE POSTE A REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO CON CABLE DE COBRE THW CAL. 8. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M | 32 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
30 | CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MEDIDO COMPACTADO. N·CTR·CAR·N-CTR-CAR-1-01-007/1 1, 1.1 Y J.1, P.U.O.T. | M3 | 3.54 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
31 | RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE O SIMILAR), COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y DESPERDICIOS. MEDIDO COMPACTO (A REBOTE DE PISON). N·CTR·CAR·N-CTR-CAR-1-01· 007/11, 1.1 Y J.1, P.U.O.T. | M3 | 14.17 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
32 | SUMINISTRO TENDIDO E INSTALACION DE TUBO PAD RD-19 NARANJA, 2" POLIETILENO ALTA DENSIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, P.U.O.T., DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M | 212 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
33 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA DE 0.40X0.40X0.60 M, PARA POSTE 4.0-7.0 M DE ALTURA, PESO DE 192 KG, CON ANCLAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
34 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR 6.00 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PUNTA POSTE MARCA CONSTRULITA MODELO OU 9032 N BC, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A6 | AREA VERDE |  |  |  |  | 0
36 | RETIRO DE TOCON, INCLUYE: LIMPIEZA DE ÁREA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
37 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBRE SUELO TIPO DEDO MORO, CONSIDERANDO 14 ELEMENTOS POR METRO CUADRADO, INCLUYE: ARBUSTO VIGOROSO YA ESTABLECIDO (NO RECIÉN BANQUEADO), LIBRE DE PLAGA, MEJORAMIENTO DE SUELO EN UN ESPESOR DE 10 CM PREPARADO 1X1 TIERRA VEGETAL Y TIERRA DE ENCINO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA CEPA, TIERRA VEGETAL, RIEGO, CONTROL DE PLAGAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE OBRA. | M2 | 270 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A7 | LIMPIEZA GENERAL |  |  |  |  | 0
38 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, CON ACOPIO Y RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, INCLUYE: CARGA A CAMIÓN, ACARREO, MANO DE OBRA, CAMIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 1405.32 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
39 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 1405.32 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
| Rehabilitación de foro al aire libre, en el parque de La Cristianía, municipio de Chapala, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A | FORO AL AIRE LIBRE |  |  |  |  | 0
A1 | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA |  |  |  |  | 0
A1.1 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES CUBIERTA |  |  |  |  | 0
A1.2 | LIMPIEZA DE TRABES EXISTENTES |  |  |  |  | 0
A1.3 | CUBIERTA |  |  |  |  | 0
A2 | REHABILITACIÓN DE GRADAS |  |  |  |  | 0
A2.1 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES GRADAS |  |  |  |  | 0
A2.2 | HERRERIA EN GRADAS |  |  |  |  | 0
A3 | REHABILITACIÓN DE PISOS Y ESCENARIO |  |  |  |  | 0
A3.1 | PRELIMINARES Y DEMOLICIONES PISOS Y ESCENARIO |  |  |  |  | 0
A3.2 | PISOS |  |  |  |  | 0
A3.3 | HERRERIA EN ZONA ESCENARIO |  |  |  |  | 0
A4 | REHABILITACIÓN DE MUROS DE PIEDRA |  |  |  |  | 0
A5 | ILUMINACIÓN |  |  |  |  | 0
A5.1 | ILUMINACIÓN EN FORO |  |  |  |  | 0
A5.2 | ILUMINACIÓN EN AREA EXTERIOR |  |  |  |  | 0
A6 | AREA VERDE |  |  |  |  | 0
A7 | LIMPIEZA GENERAL |  |  |  |  | 0
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
CERO PESOS 00/100 M.N. |  |  |  |  | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0