## CATALOGO
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
| DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | SIOP-E-IVFDR-OB-LP-0654-2026
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO AUTORIZADA:
| Construcción de subestructura del eje 2 del puente Ramón Corona, ubicado en el cruce con el río Lagos en la cabecera municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. | FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | DOCUMENTO
|  | 0 |  |  |  | E2
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
| Construcción de subestructura del eje 2 del puente Ramón Corona, ubicado en el cruce con el río Lagos en la cabecera municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
SIOP-001 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMEINTA, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS. | M2 | 37.66 |  | #NAME? | 0
SIOP-002 | DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE. EQUIPO MECÁNICO MAYOR (MAQUINARIA), EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 37.66 |  | #NAME? | 0
B | TERRACERÍAS |  |  |  |  | 0
SIOP-003 | FORMACIÓN DE PEDRAPLÉN A BASE DE PIEDRA DE BANCO PRODUCTO DE TRITURACIÓN, CRIBADA CON DIÁMETROS DE 3" A 30", PARA FORMACIÓN DE FILTRO (CAPA ROMPEDORA), INCLUYE: MEDIDO EN SECCIÓN, BAJADO A LA CEPA Y ACOMODO DEL MATERIAL POR MEDIOS MECÁNICOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS. (NORMA S.C.T. N-CTR-CAR-1-01-019/23) | M3 | 5000 |  | #NAME? | 0
SIOP-004 | RETIRO DE PEDRAPLÉN A BASE DE PIEDRA DE BANCO PRODUCTO DE TRITURACIÓN, CRIBADA CON DIÁMETROS DE 3" A 30", UTILIZADO EN FORMACIÓN DE FILTRO (CAPA ROMPEDORA), INCLUYE: REMOCION DEL MATERIAL CON CUALQUIER MEDIO, MEDIDO EN SECCIÓN, MEDIOS MECÁNICOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS. (NORMA S.C.T. N-CTR-CAR-1-01-019/23) | M3 | 5000 |  | #NAME? | 0
SIOP-005 | BOMBEO CONTINUO DE AGUA, CON BOMBA CENTRIFUGA (INATASCABLE) DE 6" DIÁMETRO, CONTEMPLANDO BOMBEO DURANTE TODO EL DÍA, REALIZANDO TIRO LIBRE DE AGUA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 M, CONSIDERANDO LA COLOCACIÓN DE MANGUERA RÍGIDA DE 6" DIÁMETRO CON LONGITUD MÁXIMA DE 20 M, EJECUTANDO MANIOBRAS DE LOS TRABAJOS EN HORARIO (DIURNO Y NOCTURNO), INCLUYE: SUMINISTRO DE DIESEL, HORAS ACTIVAS E INACTIVAS DE LOS EQUIPOS, MANIOBRAS DE COLOCACIÓN DE BOMBA, RENTA DE BOMBA, MANGUERAS, CONSUMIBLES MENORES, MANO DE OBRA PARA CONEXIÓN DE BOMBA Y OPERACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS. | HORA | 200 |  | #NAME? | 0
C | PILAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 0
SIOP-006 | PERFORACIÓN CON EQUIPO ROTATORIO PARA PILAS DE CIMENTACIÓN DE 0.80 A 1.20 M. DE DIÁMETRO, EN MATERIAL TIPO I-II CON PRESENCIA DE (BOLEOS) CON TAMAÑOS MÁXIMOS DE 8" (EN PRESENCIA DE AGUA) INCLUYE: PERFORACIÓN EN ESTRATOS DE TERRACERÍA (PEDRAPLÉN Y FILTRO), EQUIPO DE PERFORACIÓN, FLETES, ARMADO, DESMONTAJES, MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS; EXTRACCIÓN, AFINE REQUERIDO, VOLUMEN MEDIDO POR SECCIÓN TEÓRICA DE PROYECTO. NO INCLUYE ADEME METÁLICO. | M3 | 104.28 |  | #NAME? | 0
SIOP-007 | SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LODOS BENTÓNICOS PARA ESTABILIZACIÓN DE LOS FUSTES DE LAS PERFORACIONES, INCLUYE: SUMINISTRO DE BENTONITA, MEZCLADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, ASÍ COMO SU COLOCACIÓN AL INTERIOR DE LAS PERFORACIONES | M3 | 104.28 |  | #NAME? | 0
SIOP-008 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO F'C=4,200 KG/CM2 EN PILAS, INCLUYE: DESPERDICIO, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, IZAJE, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, COLOCACIÓN DE ACERO CON EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 15276.18 |  | #NAME? | 0
SIOP-009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ROSCADO TIPO 2 PARA VARILLA DEL NO. 8 (1 "), INCLUYE: SUMINISTRO, SUPERVISIÓN PARA LA COLOCACIÓN, EQUIPO, FLETES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 144 |  | #NAME? | 0
SIOP-010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA PILAS EN ESTRUCTURA BOMBEABLE DE F'C=250 KG/CM2 A 28 DIAS TMA. 19 MM REV. 18, RESISTENTE A LOS SULFATOS, INCLUYE: BOMBEO, COLADO CON TUBO TREMIE, REVENIMIENTO, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL ÁREA DE OBRA A CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 104.28 |  | #NAME? | 0
SIOP-011 | CARGA Y RETIRO DE LODOS BENTÓNICOS POR MEDIOS MECÁNICOS FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 104.28 |  | #NAME? | 0
SIOP-012 | DESCABECE DE PILAS Y/O PILOTES DE CONCRETO REFORZADO, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: LA DEMOLICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 5.69 |  | #NAME? | 0
SIOP-013 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (NORMA S. C. T. N-CTR-CAR-1-01-013-00). | M3 | 104.28 |  | #NAME? | 0
SIOP-014 | ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES HASTA 15 KMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3/KM | 2607 |  | #NAME? | 0
D | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
D1 | CABEZAL |  |  |  |  | 0
SIOP-015 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO F'C=4,200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INCLUYE: DESPERDICIO, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, ELEVACIONES, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 2342.56 |  | #NAME? | 0
SIOP-016 | CIMBRA DE MADERA EN ESTRUCTURA ACABADO APARENTE UNA CARA, A BASE DE CIMBRAPLAY, PARA CABEZALES, CON CIMBRA CON TRIPLAY, MADERA. INCLUYE: HABILITADO, DESMOLDANTE, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, OBRA FALSA, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS. | M2 | 64.56 |  | #NAME? | 0
SIOP-017 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA BOMBEABLE DE F'C=250 KG/CM2 A 3 DIAS TMA. 19 MM REV. 14, RESISTENTE A LOS SULFATOS, INCLUYE: BOMBEO, REVENIMIENTO, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL ÁREA DE OBRA A CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 22.78 |  | #NAME? | 0
D2 | BANCOS DE APOYO |  |  |  |  | 0
SIOP-018 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO F'C=4,200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INCLUYE: DESPERDICIO, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, ELEVACIONES, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 795.96 |  | #NAME? | 0
SIOP-019 | CIMBRA DE MADERA EN ESTRUCTURA ACABADO APARENTE UNA CARA, A BASE DE CIMBRAPLAY, PARA BANCOS DE APOYO, CON CIMBRA CON TRIPLAY, MADERA. INCLUYE: HABILITADO, DESMOLDANTE, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, OBRA FALSA, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS. | M2 | 3.96 |  | #NAME? | 0
SIOP-020 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA BOMBEABLE DE F'C=250 KG/CM2 A 3 DIAS TMA. 19 MM REV. 14, RESISTENTE A LOS SULFATOS, INCLUYE: BOMBEO, REVENIMIENTO, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL ÁREA DE OBRA A CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 0.77 |  | #NAME? | 0
D3 | TOPE SISMICO |  |  |  |  | 0
SIOP-021 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO F'C=4,200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INCLUYE: DESPERDICIO, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, ELEVACIONES, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 433.9 |  | #NAME? | 0
SIOP-022 | CIMBRA DE MADERA EN ESTRUCTURA ACABADO APARENTE UNA CARA, A BASE DE CIMBRAPLAY, PARA TOPES, CON CIMBRA CON TRIPLAY, MADERA. INCLUYE: HABILITADO, DESMOLDANTE, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, OBRA FALSA, ACARREOS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS. | M2 | 7.84 |  | #NAME? | 0
SIOP-023 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURA BOMBEABLE DE F'C=250 KG/CM2 A 3 DIAS TMA. 19 MM REV. 14, RESISTENTE A LOS SULFATOS, INCLUYE: BOMBEO, REVENIMIENTO, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DEL ÁREA DE OBRA A CENTRO DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 0.92 |  | #NAME? | 0
E | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
SIOP-024 | LIMPIEZA FINA Y GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, TRABAJOS DIURNOS Y NOCTURNOS. | M2 | 37.66 |  | #NAME? | 0
| RESUMEN DE PARTIDAS |  |  |  |  | 0
| Construcción de subestructura del eje 2 del puente Ramón Corona, ubicado en el cruce con el río Lagos en la cabecera municipal de Lagos de Moreno, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
B | TERRACERÍAS |  |  |  |  | 0
C | PILAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 0
D | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
D1 | CABEZAL |  |  |  |  | 0
D2 | BANCOS DE APOYO |  |  |  |  | 0
D3 | TOPE SISMICO |  |  |  |  | 0
E | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
#NAME? |  |  |  |  | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0