## CATALOGO
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
| DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | SIOP-E-ECIFIDCCD-OB-LP-0665-2026
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO AUTORIZADA:
| Construcción del Primer Complejo Creativo de Ciudad Creativa Digital (media tensión, alimentador principal, sistema pararrayos, seccionador y planta de emergencia) de la Torre "B", en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda Etapa. | FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | DOCUMENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
| Construcción del Primer Complejo Creativo de Ciudad Creativa Digital (media tensión, alimentador principal, sistema pararrayos, seccionador y planta de emergencia) de la Torre "B", en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda Etapa. |  |  |  |  | 0
A | CIUDAD CREATIVA DIGITAL |  |  |  |  | 0
A1 | MEDIA TENSION |  |  |  |  | 0
SIOP-001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PORTAFUSIBLES, 200A, 25KV, CALIBRE 1/0 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR PARA TIERRA ELASTIMOLD MODELO 21MAH, 25KV, CALIBRE 1/0 AWG. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-003 | SUMINISTRO DE SECCIONADOR TIPO PEDESTAL 5 VIAS, 2/600A Y 3/200A, CON PUESTA A TIERRA AISLAMIENTO ESTADO SOLIDO , 25 kV, DERIVACION A LA CARGA POR MEDIO DE PROTECCION ELECTRONICA, OPERACION MANUAL CON PREPARACION DE TELECONTROL ESPECIFICACION CFE VM000-74. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A2 | ALIMENTADORES PRINCIPALES |  |  |  |  | 0
SIOP-004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ARMADO ALUMINIO TIPO MC MARCA STABILOY O SIMILAR 4-350 KCM + 1-2 AWG, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M | 150 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ARMADO ALUMINIO TIPO MC MARCA STABILOY O SIMILAR 4-4/0 AWG + 1-2 AWG, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M | 65 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ARMADO ALUMINIO TIPO MC MARCA STABILOY O SIMILAR 4-2 AWG + 1-6 AWG, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M | 140 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE CONTROL CO10X10AWG MARCA CONDELMEX, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR EMT PARA CABLE ARMADO ALUMINIO TIPO MC DEL 350 KCM, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR EMT PARA CABLE ARMADO ALUMINIO TIPO MC DEL 4/0 AWG, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR EMT PARA CABLE ARMADO ALUMINIO TIPO MC DEL 2 AWG, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE 53 MM (2"), INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M | 45 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-012 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE 53 MM (2"), INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE 53 MM (2"), INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-014 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET LB CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE 53 MM (2"), INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE 53 MM (2"), INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLOFIL DE 300 MM MODELO EZCF54/300, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-017 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLOFIL DE 300 MM MODELO EZCF54/150, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M | 120 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA DE 90° PARA CHAROLA TIPO MALLA DE 300MM, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-019 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA DE 90° PARA CHAROLA TIPO MALLA DE 150 MM, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-020 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE O CRUZ PARA CHAROFIL TIPO MALLA DE 300 MM, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE O CRUZ PARA CHAROFIL TIPO MALLA DE 1500 MM, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-022 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNION RAPIDA CM558081, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 116 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-023 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CABLOFIL PARA CHAROLA MODELO CM558241, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 86 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-024 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJACION RAPIDA PARA UNICANAL CM599007, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 86 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-025 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUJETA CABLES DE 15", INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 200 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-026 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA CHAROFIL DE MALLA INCLUYE: 0.40 M PERFIL UNICANAL 4X2, E VARILLA ROSCADA DE 3/8", 6 JGOS DE TUERCA Y RONDANA 3/8", 2 TAQUETES EXPANSION TIPO Z DE 3/8", INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 86 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A3 | ALIMENTADORES HVAC |  |  |  |  | 0
SIOP-027 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ARMADO ALUMINIO TIPO MC MARCA STABILOY O SIMILAR 3-2 AWG + 1-6 AWG, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-028 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ARMADO ALUMINIO TIPO MC MARCA STABILOY O SIMILAR 3-4 AWG + 1-6 AWG, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M | 20 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-029 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR EMT PARA CABLE ARMADO ALUMINIO TIPO MC DEL 4 AWG, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-030 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLOFIL DE 300 MM MODELO EZCF54/150, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-031 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA DE 90° PARA CHAROLA TIPO MALLA DE 150 MM, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-032 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNION RAPIDA CM558081, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 16 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-033 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIJACION RAPIDA PARA UNICANAL CM599007, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-034 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUJETA CABLES DE 15", INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-035 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA CHAROFIL DE MALLA INCLUYE: 0.40 M PERFIL UNICANAL 4X2, E VARILLA ROSCADA DE 3/8", 6 JGOS DE TUERCA Y RONDANA 3/8", 2 TAQUETES EXPANSION TIPO Z DE 3/8", INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-036 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE Cu.CAL. 10 THW/THHW-LS 90°C 600V INDIANA O SIMILAR EN MARCA, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M | 288 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-037 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE Cu.CAL. 12 THW/THHW-LS 90°C 600V INDIANA O SIMILAR EN MARCA, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M | 144 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-038 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE 21 MM (3/4"), INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-039 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE 16 MM (1/2"), INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M | 120 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-040 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE 16 MM (1/2"), INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-041 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE 16 MM (1/2"), INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 40 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-042 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE 21 MM (3/4"), INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-043 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE 16 MM (1/2"), INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-044 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE 21 MM (3/4"), INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-045 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO AJUSTE 16 MM (1/2"), INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 104 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-046 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 19MM (3/4"), INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 22 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-047 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA CIEGA 3/4" GALVANIZADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 22 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-048 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE TIPO ARMOFLEX MCA CONDUMEX (COBRE) CAL 10 AWG (3X10) 90°C 600V INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M | 39 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-049 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPUCHON 3M PARA CONEXIÓN CALIBRE 10A12, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 156 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-050 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE USO RUDO DE 1/2", INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 52 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-051 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE TIPO CLIP 3/4", INCLUYE: ABRAZDAERA CLIP 3/4", VARILLA ROSCADA 1/4 60 CM, TAQUETE EXPANSIVO, 3 JUEGOS DE RONDANA Y TUERCA DE 1/4 MANO MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-052 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE TIPO CLIP 1/2", INCLUYE: ABRAZDAERA CLIP 1/2", VARILLA ROSCADA 1/4 60 CM, TAQUETE EXPANSIVO, 3 JUEGOS DE RONDANA Y TUERCA DE 1/4, MANO MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 80 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A4 | TABLEROS Y DISPOSITIVOS |  |  |  |  | 0
SIOP-053 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE EMERGENCIA MARCA CYNERGY, SERIE PS-150, CON POTENCIA DE EMERGENCIA DE 150 KW / 188 KVA Y POTENCIA CONTINUA DE 121.5 KW / 152.8 KVA, MOTOR PERKINS MODELO 1106D-E66TAG3, DIÉSEL, 6 CILINDROS EN LÍNEA, 1800 RPM, TURBOCARGADO, GENERADOR STAMFORD MODELO UCI274F, TRIFÁSICO, 60 HZ, FACTOR DE POTENCIA 0.8, TENSIÓN 220/127, 440/254 Y 480/277 VCA, REGULACIÓN DE VOLTAJE ±1.0%, INCLUYE TABLERO DE CONTROL, INTERRUPTOR PRINCIPAL, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR REFRIGERANTE LÍQUIDO, TANQUE DE COMBUSTIBLE, BATERÍAS Y CARGADOR, SILENCIADOR Y ACCESORIOS PROPIOS DEL EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-054 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, MARCA KOSOV, MODELO TCT-7320-3S, 400 A, 3 FASES, PARA OPERACIÓN CON PLANTA DE EMERGENCIA, INCLUYE: GABINETE TIPO NEMA 1 PARA MONTAJE EN PISO, CONTROLADOR DIGITAL DEEP SEA DSE 7320 MKII, SECCIONADOR OTM MOTORIZADO, CARGADOR DE BATERÍAS DSE 9130 DE 5 A, ALIMENTACIÓN DE CONTROL A 12/24 VCD, PROTECCIONES, SEÑALIZACIÓN, CABLEADO INTERNO, CONEXIONES, PRUEBAS DE OPERACIÓN, PUESTA EN SERVICIO, MANO MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-055 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE I-LINE 3F/4H, 127/220V, 8 CIRCUITOS, BARRAS DE 800A, MODELO MG800M82B CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X800A MARCO M E INTERRUPTORES DERIVADOS 1 DE 3X400A MARCO M, 1 DE 3X60A MARCO H, 3 DE 3X50A MARCO H, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-056 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE I-LINE 3F/4H, 127/220V, 8 CIRCUITOS, BARRAS DE 400A, MODELO LA400M81B CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X800A MARCO M E INTERRUPTORES DERIVADOS 2 DE 3X150A MARCO J, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-057 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MARCA SQUARE D, NQ, 30 POLOS, BARRAS 225A, INTERIOR NQ430L2C, CAJA MH44M, FRENTE NC44(), KIT ITM PPAL NQMB2HJ, ITM PPAL JDL36150, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-058 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MARCA SQUARE D, NQ, 18 POLOS, BARRAS 100A, INTERIOR NQ418L1C, CAJA MH26M, FRENTE NC26(), ITM PPAL QOB350, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-059 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ITM DERIVADO DE NQ, 2X30A, MARCO QO/QOB. INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-060 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ITM DERIVADO DE NQ, 2X20A, MARCO QO/QOB. INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-061 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ITM DERIVADO DE NQ, 1X20A, MARCO QO/QOB. INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-062 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ITM DERIVADO DE NQ, 1X15A, MARCO QO/QOB. INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-063 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN PORTA FUSIBLES SQUARE D DE 30A, 2 POLOS, 240V, NEMA 1, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 26 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-064 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEINTERRUPTOR DE SEGURIDAD SIN PORTA FUSIBLES SQUARE D DE 60A, 3 POLOS, 240V, NEMA3R , INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-065 | SIMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA MEDIDOR, 20 A, 13 TERMINALES, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-066 | SIMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO DONA ARTECHEE MODELO IR-3 800:5, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A5 | PARARRAYOS |  |  |  |  | 0
SIOP-067 | SIMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TRENZADO DE 28 HILOS (2/0 AWG), DESNUDO TEMPLE SUAVE, NO. CAT. AME-002, MCA. AMESA, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M | 200 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-068 | SIMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍA CONDUIT PVC 1''Ø, MCA. OMEGA, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | M | 180 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-069 | SIMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT PVC 1''Ø, MCA. OMEGA, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-070 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE TIPO CLIP 1", INCLUYE: ABRAZDAERA CLIP 1", VARILLA ROSCADA 1/4 60 CM, TAQUETE EXPANSIVO, 3 JUEGOS DE RONDANA Y TUERCA DE 1/4 MANO MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PDA | 120 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-071 | SIMINISTRO Y COLOCACION DE PUNTA PIEZOELÉCTRICAPARA PROTECCION DE PARARRAYOS MARCA FRANKLIN- FRANCE, LINEA SE-ACTIVE1D NIVEL DE PROTECCIÓN II, COMPLETA CON ACCESORIOS DE SOPORTE Y FIJACIÓN DE PUNTA Y BAJADAS, PARA DAR UNA ALTURA DE 4MTS. DESPUES DE LA AZOTEA, , INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PDA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-072 | SIMINISTRO Y COLOCACION DE CONTADOR DE DESCARGAS AFV 0907CF MCA. FRANKLIN FRANCE, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-073 | SIMINISTRO Y COLOCACION DE DESCONECTADOR PARA BAJADA DE CABLE DE PARARRAYOS, CAT. AME-022, MCA. AMESA, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-074 | SIMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ACERO PARA RETENIDA DE 1/4" (20M), GRILLETE RECTO CON PERNO ROSCADO DE 5/16" (3 PZAS), TENSOR GANCHO-OJO DE 5/16" (3PZAS.), GRAPA TIPO PERRO DE 5/16" (6PZAS), TAQUETE DE CONCRETO DE 3/8" Y TORNILLERÍA (12 JGOS), PLAC, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | LOTE | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-075 | SIMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR DE COMPRESION DE COBRE CAL. 4/0 AWG MARCA BURNDY, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-076 | SIMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE COBRE PARA CABLE DE PARARRAYOS. INCLUYE TAQUETE DE FIBRA DE 5/16" Y PIJA, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | JGO | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
| Construcción del Primer Complejo Creativo de Ciudad Creativa Digital (media tensión, alimentador principal, sistema pararrayos, seccionador y planta de emergencia) de la Torre "B", en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda Etapa. |  |  |  |  | 0
A | VIALIDADES |  |  |  |  | 0
A1 | MEDIA TENSION |  |  |  |  | 0
A2 | ALIMENTADORES PRINCIPALES |  |  |  |  | 0
A3 | ALIMENTADORES HVAC |  |  |  |  | 0
A4 | TABLEROS Y DISPOSITIVOS |  |  |  |  | 0
A5 | PARARRAYOS |  |  |  |  | 0
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
CERO PESOS 00/100 M.N. |  |  |  |  | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0