## CATALOGO
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
| DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | SIOP-E-IV-OB-LP-0711-2026
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO AUTORIZADA:
| Construcción de pasarela e instalación eléctrica y luminarias para puente peatonal ubicado sobre la carretera Ocotlán - Jamay, entre el Río Santiago y la Av. Francisco Zarco, en el municipio de Ocotlán, Jalisco. | FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | DOCUMENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
| Construcción de pasarela e instalación eléctrica y luminarias para puente peatonal ubicado sobre la carretera Ocotlán - Jamay, entre el Río Santiago y la Av. Francisco Zarco, en el municipio de Ocotlán, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A | PUENTE PEATONAL |  |  |  |  | 0
A1 | PASARELA DE PUENTE |  |  |  |  | 0
A1.1 | ESTRUCTURA METALICA |  |  |  |  | 0
SIOP-001 | SUMINISTRO, FABRICACION, HABILITADO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION Y PLOMEO DE CARTABÓN, CON ACERO A36, DE CUMBRERA - EXTREMO INFERIOR DE COLUMNA, CON PLACA DE CUALQUIER ESPESOR TRIANGULAR EN CARTABÓN, CON SOLDADURA A 45º DE 5 MM PERIMETRAL EN AMBAS CARAS. INCLUYE: SUMINISTRO, CORTE, HABILITADO, MONTAJE, SOLDADURA E70, ANDAMIOS, ESCALERA, SOLDADORA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | KG | 457.07 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-002 | SUMINISTRO, FABRICACION, HABILITADO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION Y PLOMEO DE ESTRUCTURA METALICA DE ACERO FY=3,515 KG/CM2 SOLDADOS Y/O ATORNILLADOS (PERFILES IPR. IPS, CPS, OR, OC, TUBOS REDONDOS, PTR, REDONDOS SOLIDO, SOLERAS Y PLACAS, PERNOS, ETC, DIFERENTES DIMENSIONES Y CALIBRES) EN PASARELA DE PUENTE PEATONAL, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, PLOMEADO, NIVELADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 57010.37 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-003 | SUMINISTRO, FABRICACION, HABILITADO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION Y PLOMEO DE PLACA DE ACERO FY=3,515 KG/CM2 DE CUALQUIER ESPESOR EN MENSULAS DE PUENTE PEATONAL DE 0.00 A 12.0 M DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, DESCALIBRES, ACARREOS, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, PLOMEADO, NIVELADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | 2830.81 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-004 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS (SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25°C, DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3, BRILLO A 60°C, 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, MENOR O IGUAL A 6 HORAS, TIEMPO DE SECADO DURO MENOR O IGUAL A 24 HORAS, ADHERENCIA 100%, DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINNER), 15 %, EN BARANDAL METÁLICO, EN COLOR DE ACUERDO A INDICADO POR SUPERVISIÓN MEDIDO POR UN SOLO LADO, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD, A CUALQUIER ALTURA. | KG | 60298.24 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A1.2 | PISO DE PASARELA (LOSACERO) |  |  |  |  | 0
SIOP-005 | LOSA A BASE DE LOSACERO SECCIÓN 4 CAL. 22, CON CAPA DE COMPRESION DE 6 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250 KG/CM2 REV. 14 TMA = 20 MM BOMBEADO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6, CON CONECTORES SOLDADOS A LOS ELEMENTOS DE APOYO DE LA LÁMINA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 155.49 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A1.3 | PROTECCION DE PASARELAS |  |  |  |  | 0
SIOP-006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTO-REJA MARCA LADESA MODELO CLASICO, INCLUYE: FIJACION, RECORTES, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 348.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A1.4 | CUBIERTA DE PASARELAS |  |  |  |  | 0
SIOP-007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA MULTYTECHO DE MULTYPANEL O GALVATECHO DE GALVAMET DE 1 1/2" DE ESPESOR, LÁMINA GALVANIZADA PINTRO A 2 CARAS, CAL. 26/26 EN COLOR ARENA Y/O BLANCO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, TRASLAPES, TAPAJUNTAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 155.49 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL PLUVIAL PINTRO CALIBRE 22 CON DESARROLLO DE 91 CM, COLOCADO A 3.0 M DE ALTURA EN PUENTE PEATONAL, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 114.4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PERIMETRAL PINTRO CALIBRE 24 CON DESARROLLO DE 61 CM, COLOCADO A 3.0 M DE ALTURA EN PUENTE PEATONAL, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 91.6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A1.5 | ILUMINACION PASARELA |  |  |  |  | 0
SIOP-010 | SALIDA PARA LUMINARIA CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 3/4" DE DIAMETRO DE 10 M PROMEDIO, CABLE DE COBRE THW CALIBRE 12, 600 VOLTS MARCA CONDUMEX O SIMILAR (2 HILOS), CABLE DE COBRE THW CALIBRE 14, 600 VOLTS MARCA CONDUMEX O SIMILAR (1 HILO PARA TIERRA), 3 CONECTORES, 2 CURVAS, 2 COPLES, 3 ABRAZADERAS CLIP, 6 TORNIBROCAS DE 3/8" DE DIAMETRO, 1 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 3/4" CON TAPA, 3 CAPUCHONES 3M CALIBRE 12, 2 CONDULET LB DE AJUSTE, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 75 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE GABINETE HERMETICO P65 LED 2X16W 4000K 3200LM 120-277V, MODELO LDA82875, MARCA LEDVANCE, O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 75 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A2 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
SIOP-012 | LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 497.16 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-013 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 497.16 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
| Construcción de pasarela e instalación eléctrica y luminarias para puente peatonal ubicado sobre la carretera Ocotlán - Jamay, entre el Río Santiago y la Av. Francisco Zarco, en el municipio de Ocotlán, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A | PUENTE PEATONAL |  |  |  |  | 0
A1 | PASARELA DE PUENTE |  |  |  |  | 0
A1.1 | ESTRUCTURA METALICA |  |  |  |  | 0
A1.2 | PISO DE PASARELA (LOSACERO) |  |  |  |  | 0
A1.3 | PROTECCION DE PASARELAS |  |  |  |  | 0
A1.4 | CUBIERTA DE PASARELAS |  |  |  |  | 0
A1.5 | ILUMINACION PASARELA |  |  |  |  | 0
A2 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
CERO PESOS 00/100 M.N. |  |  |  |  | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0