## CATALOGO
| GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO | NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
| DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | SIOP-E-HID-OB-LP-0733-2026
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO AUTORIZADA:
| Construcción del edificio de administración para la ampliación de la planta potabilizadora número 1 "PP1 Miravalle", en el municipio de Guadalajara, Jalisco. | FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA:
| RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | DOCUMENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO | PRECIO UNITARIO ($) PROPUESTO CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
| Construcción del edificio de administración para la ampliación de la planta potabilizadora número 1 "PP1 Miravalle", en el municipio de Guadalajara, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A | EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0
A1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1 | LIMPIEZA DE TERRENO RETIRANDO BASURA Y DESHIERBE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, RECOLECCION, JUNTA Y RETIRO. (PROYECCION DE CUBIERTA). | M2 | 216.32 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
2 | TRAZO Y NIVELACION DE EDIFICIOS ESTABLECIENDO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL (EQUIPO TOPOGRAFICO), INCLUYE: PERSONAL TECNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACION DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 216.32 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
3 | DESPALME DE TERRENO NATURAL POR CUALQUIER MEDIO, CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. (PROYECCION DE CUBIERTA). | M2 | 216.32 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
4 | CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA, A LUGAR PERMITIDO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, MEDIDO EN BANCO. INCLUYE CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO Y MANO DE OBRA. | M3 | 108.16 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A2 | CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 0
5 | EXCAVACION EN CEPAS POR CUALQUIER MEDIO, MATERIAL TIPO "B", DE 0 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN SECO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALEOS, MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, MEDIDO EN BANCO. | M3 | 71.84 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
6 | AFINE Y CONFORMACION DE TERRENO NATURAL Y/O EN AREA DE CORTES, CON UN ESPESOR DE 15 CMS., AL 95% PROCTOR MEDIDO COMPACTO, REALIZADO EN FORMA MECANICA CON RODILLO VIBRATORIO, INCLUYE:SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, EQUIPO MECANICO, PRUEBAS DE COMPACTACION, AFINE, NIVELACION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 51.09 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
7 | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, TMA=3/4", DE 05 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, AFINE, NIVELACION, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | M2 | 87.74 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
8 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE DIFERENTES DIÁMETROS, EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | KG | 8697.84 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
9 | CIMBRA ACABADO COMUN, EN CIMENTACION, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA , LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATRIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. | M2 | 190.88 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMB, F'C=250 KG/CM2, T.M.A.= 3/4, R.N., EN LOSAS, INCLUYE: MATERIALES, FLETES, MANIOBRAS, BOMBEO, CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, AFINE Y ACABADO REGLEADO, DESPERDICIO, PRUEBAS DE RESISTENCIA Y MANO DE OBRA, A CUALQUIER NIVEL. | M3 | 45.22 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0 | 0
11 | RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO CON SUELO-CEMENTO (CON MATERIAL DE BANCO) EN PROPORCION DE 60 KGS. DE CEMENTO GRIS POR M3., A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO AL 95% PROCTOR, EN CAPAS DE 15 CM. INCLUYE: AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION, PRUEBAS DE COMPACTACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 51.09 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
12 | MURETE DE ENRRASE EN CIMENTACION CON BLOCK SOLIDO DE JALCRETO 11 X 14 X 28 CM DE SECCION, A SOGA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3, ACABADO COMUN, INCLUYE:TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | M2 | 45.98 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
13 | RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR, AGREGANDO AGUA PARA LOGRAR SU HUMEDAD OPTIMA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, TRASPALEOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION, AFINE, NIVELACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO HASTA EL SITIO DE SU COLOCACION. (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO). | M3 | 48.5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A3 | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
A3.1 | COLUMNAS Y TRABES |  |  |  |  | 0
14 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE DIFERENTES DIÁMETROS, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | KG | 7286.33 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
15 | CIMBRA ACABADO COMUN, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: DESPERDICIO, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRA, NIVELACION, PLOMEO MATERIAL, MANO DE OBRA , LIMPIEZA, HERRAMIENTA, ACARREO DEL MATRIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. | M2 | 407.92 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMB, F'C=250 KG/CM2, T.M.A.= 3/4, R.N., EN LOSAS, INCLUYE: MATERIALES, FLETES, MANIOBRAS, BOMBEO, CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, AFINE Y ACABADO REGLEADO, DESPERDICIO, PRUEBAS DE RESISTENCIA Y MANO DE OBRA, A CUALQUIER NIVEL. | M3 | 49.53 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A3.2 | LOSA |  |  |  |  | 0
17 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM2 (G.E.), DE DIFERENTES DIÁMETROS, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO, DOBLECES, SILLETAS, ALAMBRE, GANCHOS, ESCUADRAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. | KG | 3614.18 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
18 | CIMBRA COMUN EN LOSA TAPA CON TIPO CHAROLA, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE LA CIMBRA DE CONTACTO A BASE DE CHAROLA, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE CIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ANDAMIOS Y TENDIDOS, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, SEPARADORES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS INTERNOS MATERIALES DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 342.24 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
19 | CIMBRA ACABADO COMÚN EN FRONTERAS, A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 136.3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMB, F'C=250 KG/CM2, T.M.A.= 3/4, R.N., EN LOSAS, INCLUYE: MATERIALES, FLETES, MANIOBRAS, BOMBEO, CURADO CON CURACRETO ROJO, VIBRADO, AFINE Y ACABADO REGLEADO, DESPERDICIO, PRUEBAS DE RESISTENCIA Y MANO DE OBRA, A CUALQUIER NIVEL. | M3 | 41.38 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETON POLIESTIRENO PARA ALIGERAMIENTO DE LOSAS CUALQUIER MEDIDA (DENSIDAD 10), INCLUYE: MATERIALES, ELEVACIONES, MATERIAL PARA SOPORTE Y/O ANCLAJE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 44.19 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
22 | CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, INCLUYE: COLADO, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 342.24 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A4 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0
A4.1 | MUROS |  |  |  |  | 0
23 | DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, T.M.A.= 3/4", CON SECCION DE 14 X 20 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CM., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, OCHAVOS EN ARISTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. | M | 179.25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
24 | IMPERMEABILIZACION DE DALAS DE DESPLANTE 3 CARAS CON PRODUCTOS FESTER, CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 1 CAPA APLICANDO MICROPRIMMER A RAZON DE 1.00 LTS X 2.50 ML, UNA CAPA DE TELA DE REFUERZO FESTERFLEX MARCA FESTER, ASEGURANDOSE UNA CORRECTA ADHERENCIA CON EL PRODUCTO ANTES APLICADO, Y OTRA APLICACION DE MICROPRIMMER CON LA MISMA PROPORCION ANTES MENCIONADA, ACABADO CON ARENA CERNIDA PARA LA CORRECTA ADHERENCIA DEL MORTERO, INCLUYE: ACARREOS Y ELEVACIONES DE LOS MATERIALES A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 179.25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
25 | MURO DE BLOCK DE JALCRETO SOLIDO, DE 14 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON BLOCK 11 X 14 X 28 CMS., ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | M2 | 371.06 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
26 | CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCION DE 14 X 15 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. | M | 168 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
27 | CERRAMIENTO 15X15 CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3, FY=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM, CIMBRA ACABADO COMUN A 2 CARAS, INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECEARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 59.85 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
28 | DALA CORONA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCION DE 14 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. | M | 179.25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A4.2 | AZOTEA |  |  |  |  | 0
29 | PRETIL A BASE DE MURO DE BLOCK DE JALCRETO SOLIDO, DE 14 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON BLOCK 11 X 14 X 28 CMS., ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, PLOMEO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | M2 | 58.84 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
30 | CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCION DE 14 X 15 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. | M | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
31 | ENTORTADO DE JALCRETO F´C= 100 KG/CM2, AGREGANDO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZON DE 1 KG/ 50 KG DE CEMENTO DE, DE 5.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO, PARA DAR PENDIENTES EN ENTREPISOS Y AZOTEAS, ACABADO APALILLADO FINO EN FORMA INTEGRAL (SIN PASTA), PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE: MATERIALES, NIVELACION, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 209.06 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
32 | DALA CORONA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A.=3/4", CON SECCION DE 14 X 20 CMS., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CMS., INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. | M | 58.84 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
33 | FORJADO DE ZAVALETA EN AZOTEA A BASE DE JALCRETO SIMPLE F´C=100 KG/CM2, DE 15 CM POR LADO, A 45°, CON ACABADO APALILLADO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL. | M | 58.84 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
34 | IMPERMEABILIZACION DE MUROS O LOSAS, SISTEMA NAYA 4.0 PG IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO A BASE A ASFALTOS MODIFICADOS CON PLOMEROS SINTETICOS DE 4 MM DE ESPESOR REFORZADO CON FIBRA DE POLIESTER, GARANTIA POR ESCRITO DE 8 AÑOS, INCLUYE: PRIMARIO ASFALTICO BASE AGUA CON UN RENDIMIENTO DE 0.20 LT/M2, SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO ASFALTICO CON RENDIMIENTO PROM. DE 0.10 LT/M2, PREVIO BARRIDO DE LA SUPERFICIE Y PREPARACION DE LA MISMA, TRASLAPES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE 10 CMS., HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, SELLADO DE ORILLAS, REMATES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA GENERAL, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 238.48 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A5 | RECUBRIMIENTOS |  |  |  |  | 0
A5.1 | MUROS Y TECHOS |  |  |  |  | 0
35 | APLANADO DE MUROS Y/O TECHOS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA DE RIO EN PROP. 1:2:6 DE 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, CON ACABADO REPELLADO, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, PLOMEO, NIVELACION, REMATES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 1080.59 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
36 | BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS, CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, INCLUYE: ANDAMIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | M | 198.35 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
37 | FILETES Y BOLEADOS, HECHOS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:2:6, INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. | M | 191 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A5.2 | PISOS |  |  |  |  | 0
38 | FIRME DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 TMA= 3/4", DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO APALILLADO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, MATERIALES, EXTENDIDO, REGLEADO, CURADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION | M2 | 345.18 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
39 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, HERRAMIENTA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION. | M2 | 345.18 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
40 | FORJADO DE ESCALON DE 35 CM. DE HUELLA Y 17.25 CM DE PERALTE CON LADRILLO DE LAMA 5 X 11 X 22, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 SOBRE RAMPA DE CONCRETO Y RECUBRIMIENTO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 5 CM ESPESOR Y NARIZ DE 5 CM. X 12 CM. DE PERALTE, ACABADO MARTELINADO FINO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, VIBRADO, CHAFLANES, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. EN CUALQUIE NIVEL. | M | 22 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A6 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
A6.1 | MUROS Y TECHOS |  |  |  |  | 0
41 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA PARA MURO ( AZULEJO ), CON RECUBRIMIENTO ESMALTADO, DE 20 X 30 CM., MCA. INTERCERAMIC, TIPO VENATO GRAFITO COLOR GRIS ESTILO MARMOL, DE PRIMERA CALIDAD, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEDO CON JUNTEADOR DE COLOR, JUNTAS A HUESO, INCLUYE: TRAZO, CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, EMBOQUILLADOS, CERTIFICADO DE CALIDAD, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 129.32 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
42 | PINTURA VINIL-ACRÍLICA A BASE DE AGUA ACABADO SEMIMATE LAVABLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS ( SÓLIDOS POR PESO 46-52%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 30-36%, VISCOSIDAD DE 100-130 UK A 25°C, DENSIDAD > O = 1.2 TON/M3., LAVABILIDAD > O = 4,000 CICLOS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, 30-40 MIN., TIEMPO DE SECADO DURO < O = 8 HRS., CICLO DE CURADO DE 7 DIAS, PH 6-8, RENDIMIENTO EN SUP. LISA 8-10 M2/LT., FINEZA DE MOLIDO (HEGMAN) 3-7 UH.) EN MUROS Y TECHOS, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADO DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 937.37 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
43 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA A UNA ALTURA DE HASTA 4.00 M PL-1, A BASE DE CANALETA GALVANIZADA JUNTAS TRATADAS CON PREFACINTA Y REDIMIX ACABADO PINTURA VINILICA COLOR BLANCO MATE. INCLUYE: REBORDE "L" EN REMATE DE PLAFON CON MURO, CANAL DE AMARRE "C" SUJETO A CARTELA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 186.1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
44 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARASOL PERIMETRAL DE 0.30 M DE ANCHO ENMARCANDO VANOS DE PUERTAS Y/O VENTANAS, A BASE DE PANEL PREFABRICADO AISLADO TIPO COVINTEC O SIMILAR, SUJETADO AL MURO EXISTENTE MEDIANTE TRAMOS DE VARILLA DE ACERO CORRUGADO DE NO. 4 (1/2") DE 0.40 M DE LONGITUD TOTAL, EMPOTRADAS AL MURO BASE Y ELECTROSOLDADAS A LA MALLA DEL PANEL, COLOCADAS A CADA 0.50 M EN TODO EL PERÍMETRO, APLICACIÓN DE ENJARRE (APLANADO) A BASE DE MEZCLA CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:6, APLICADO EN AMBAS CARAS CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM. INCLUYE FORMACIÓN Y AFINADO DE BOQUILLAS, ARISTAS (ESQUINAS) VIVAS A PLOMO Y NIVEL, CON MALLA POLLERA EN JUNTAS CON MURO PREVIAS AL APLANADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. ACARREOS. USO Y RETIRO DE ANDAMIOS. HERRAMIENTAS Y EQUIPO. | M | 65 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A6.2 | PISOS |  |  |  |  | 0
SIOP-045 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA CON RECUBRIMIENTO ESMALTADO STAR MARCA LAMOSA DE 33 X 33 CM, CON DISEÑO TIPO MÁRMOL EN COLOR GRIS Y ACABADO SEMI BRILLANTE , ASENTADO CON PEGAPISO Y JUNTEDO CON JUNTEADOR DE COLOR, JUNTAS DE 4 MM. DE ANCHO, INCLUYE: TRAZO, CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, EMBOQUILLADOS, CERTIFICADO DE CALIDAD, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER ALTURA. | M2 | 345.18 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-046 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO LOSETA CERAMICA CON RECUBRIMIENTO ESMALTADO STAR MARCA LAMOSA DE 33 X 33 CM, CON DISEÑO TIPO MÁRMOL EN COLOR GRIS Y ACABADO SEMI BRILLANTE CORTADO A PIEZAS DE 10 X 33 CM, ACOMODO SEGUN DESPIECE DE PISO Y A PAÑO DE MURO JUNTA NO MAYOR A 3 MM, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. | M | 145.54 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A6.3 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0
SIOP-047 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE ENCINO DE 6 MM. POR AMBAS CARAS, DE 0.70 A 0.90 MTS. X 2.10 MTS. FORMADA A BASE DE BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1" X 1 1/2" Y PEINAZOS DE 1" X 1 1/2" A CADA 20 CMS. EN SENTIDO HORIZONTAL ACABADO EN LACA BRILLANTE TRANSPARENTE, INCLUYE: MARCO Y TOPES DE MADERA DE ENCINO DE PRIMERA CALIDAD, RESANADOR PARA MADERA, BISAGRA DE LIBRO DE 3", DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-048 | SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE COCINA INTEGRAL DE MADERA/MDF MODELO ZORYA DE 2.40, COLOR BLANCO, MODULO INFERIOR 1 DE 1.20 MTS. CON TARJA 3 PUERTAS, MODULO INFERIOR 2 DE 40 CMS., MODULO SUPERIOR 1 DE 1.20 MTS. CON 3 PUERTAS, MODELO SUPERIOR 2 DE 80 CMS. CON 2 PUERTAS, MODULO SUPERIOR 3 DE 40 CMS. CON 1 PUERTA, HACIENDO UN TOTAL DE 5 MODULOS CON 4 CAJONES, PUERTAS, TARJA, ENTREPAÑOS Y JALADERAS, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, HTA, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, CONEXIONES HID, SANIT. Y GAS, ACARREOS MANIOBRAS, FLETES DE CUALQUIER LUGAR DENTRO DE LA ZONA METROPOLITANA A LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A6.4 | HERRERIA Y ALUMINIO |  |  |  |  | 0
SIOP-049 | SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE HERRERIA TUBULAR Y/O ESTRUCTURAL, INCLUYE: SOLDADURA, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, BISAGRAS, FONDO ANTICORROSIVO, FLETES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTLIZACION. | KG | 1015.26 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-050 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TÓXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS (SÓLIDOS POR PESO 49-60%, SÓLIDOS POR VOLUMEN 40-46%, VISCOSIDAD DE 110-160 UK A 25°C, DENSIDAD 0.9-1.2 TON/M3., BRILLO A 60°C, 90%, TIEMPO DE SECADO AL TACTO, < O = 6 HORAS, TIEMPO DE SECADO DURO < O = 24 HORAS., ADHERENCIA 100%, RENDIMIENTO EN SUPERFICIE LISA 8-10 M2/LT., DILUCIÓN MÁXIMA (AGUARRÁS, THINNER), 15 %, EN HERRERÍA CERRADA (DUELA DE LÁMINA ACANALADA), TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ANDAMIOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD. A CUALQUIER NIVEL. | KG | 1015.26 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-051 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE FIJOS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO DE "2" X "2" MARCA CUPRUM O SIMILAR EN COLOR GRIS EUROPA DE DIMENSIONES: SEGUN PROYECTO CRISTAL SATINOVO DE 6MM, SEGUN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, REPISON, CORREDERAS Y/O MECANISMOS DE CELOSIAS, SELLADO PERIMETRAL, HERRAJES, PIVOTES, ELEMENTOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 76.07 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-052 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR GRIS EUROPA DE 2" X "2" DIMENSIONES SEGÚN PROYECTO, CRISTAL LAMINADO CLARO 9 MM, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, REPISON, CORREDERAS Y/O MECANISMOS DE CELOSÍAS, SELLADO PERIMETRAL, HERRAJES, PIVOTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, FLETES, EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | M2 | 9.32 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-053 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y/O MAMPARAS MCA. MODUMEX, LINEA LEEDER M3, MODELO ESTANDAR, FABRICADAS CON CAPAS DE FIBRA CELULOSA, PAPEL DECORATIVO Y RESINAS, BAJO UN PROCESO DE LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION, CON UN ESPESOR TOTAL DE 12.7 MM. EN PUERTAS Y 9.0 MM. EN LATERALES, CON ACABADO ANTI GRAFFITI, EN COLOR INDICADO EN OBRA POR LA SUPERVISION, INCLUYE: HERRAJES, PASADORES CON AVISO DE VACANTE Y OCUPADO, BISAGRAS, TOPES, JALADERAS, ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE CAL. # 24, DESPERDICIOS, AJUSTES, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. (AREA EFECTIVA DE LA MAMPARA) | M2 | 27 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-054 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE SEGURIDAD MCA. PHILLIPS MOD. 715 MAX, DOBLE CERROJO DE TRES PASOS, INCLUYE: PERFORACIONES, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-055 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPES DE PISO PARA PUERTA. INC.: ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 12 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-056 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIVOTE MONTERREY DESCENTRADO INYECTADO EN ALUMINIO DE ALTA SEGURIDAD TIPO AMERICANO, PARA PUERTA DE ALUMINIO, MCA. HERRALUM, MOD. 2178, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, TORNILLERIA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-057 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JALADERA LARGA DE ACERO INOXIDABLE MARCA HERRALUM, MODELO 634 COMB, DE 150 CMS DE LARGO (100 CM C/C) SATINADO, INCLUYE: EMPAQUES, HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, A CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MANTENIMIENTO. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-058 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM. CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2", INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, MARCO DE ALUMINIO, VINILO, PIJAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | M2 | 7.75 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-059 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMO DE POLICARBONATO CELULAR DE 6 MM COLOR GRIS PLATA, CONFIGURADO EN ARCOS TIPO CAÑON DE LA MARCA POLIGAL O SIMILAR, DE 2.10 X 4.65 EN AZOTEA, INCLUYE: CANALETAS DE ALUMINIO DE 4.50X13.00X6.10 CM PARA ESCURRIMIENTOS, ESTRUCTURA DE MARCO TUBULAR DE ACERO CAL. 14, MATERIALES MENORES Y DE FIJACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-060 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMO PREFABRICADO DE ACRILICO DE ALTO IMPACTO DE 0.80 X 0.80 EN AZOTEA, INCLUYE: MATERIALES MENORES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A6.5 | BAÑOS |  |  |  |  | 0
SIOP-061 | FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCIMERA O MESETA CON LAVABO INTEGRADO ELABORADO A BASE DE PLACA SOLIDA DE MINERALES Y ACRILICOS POLIMERICOS PUROS (CORIAN) DE ½" DE ESPESOR, CON UN ANCHO DE 55 CM X 20 CM ALTURA., CON CANAL DE ESCURRIMIENTOS REGISTRABLE MEDIANTE REJILLA REMOVIBLE DE ACERO INOXIDABLE., EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, AJUSTES EN OBRA, INCLUYE: TRAZO, CORTES, AJUSTES, ADHESIVO PARA UNION Y SELLADO DE JUNTAS, SOPORTERIA A BASE DE MENSULAS DE PERFILES ESTRUCTURALES (PTR), CONTRA CANASTAS DE ACERO INOXIDABLE MCA. URREA FIG. 3812, CESPOL DE LATON CROMADO MARCA URREA FIG. 206SC, TALADROS PARA LLAVES Y DESAGUES, EMPAQUES CHUPON DE 2", DESPERDICIOS, NIVELACION, REMATES, ZOCLO 10 CMS, FALDON 20 CMS., HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION, EN CUALQUIER NIVEL. | M | 3.4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-062 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO CON TANQUE BAJO, MODELO CADET PRO RH EL, COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD O SIMILAR, INCLUYE: ASIENTO DE PLASTICO, LLAVE ANGULAR FIG. 401, MANGUERA FLEXIBLE COFLEX, TANQUE, ACCESORIOS DE BRONCE PARA EL TANQUE BAJO, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA, CUELLO DE CERA CON GUIA, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-063 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO PARA FLUXOMETRO, COLOR BLANCO, MCA. AMERICAN STANDARD, MODELO NIAGARA, O SIMILAR CON CESPOL INTEGRAL, INCLUYE: MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, ELEMENTOS DE FIJACION, NIVELACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-064 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE PEDESTAL, BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD. MOD. HABITAT, INCLUYE: PEDESTAL, LLAVE ANGULAR FIG. 401, CESPOL CROMADO, LLAVE INDIVIDUAL MCA. URREA, FIG. 242, CUBRETALADROS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA CALIFICADA HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-065 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, TIPO 304 18/10, DE 40 X 40 X 26 M., INCLUYE: LLAVE DE CHORRO CROMADA FIG. 18-L, CHAPETON CROMADO, CONTRA CANASTA MCA. URREA FIG. 3801, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, NIVELACION, SELLADO PERIMETRAL, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-066 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE INDIVIDUAL TEMPORIZADORA, CROMADA PARA OVALIN Y/O LAVABO, DE PARED MARCA URREA FIGURA 25.2518.21, LARGA, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-067 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MEZCLADORA, MONOMANDO SENCILLO PARA FREGADOR MARCA URREA, LINEA DISEÑO, CODIGO 9480, ACABADO CROMADO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, LLAVES ANGULARES FIG. 401, MANGUERAS FLEXIBLES URREA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-068 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO PARA MINGITORIO DE MANIJA MARCA HELVEX MODELO 185/19 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-069 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS EN ROLLO, MARCA JOFEL, COLOR TRANSPARENTE, CLAVE PT61010, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-070 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA DE ACERO INOXIDABLE MOD. AC54000 DE 1.00 LT. MARCA JOFEL, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-071 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR HIGIENICO SANITARIO MARCA JOFEL MODELO AZUR MAXI. MOD. PH52001, INCLUYE: ROLLO DE PAPEL SANITARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES DE FIJACION Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A6.6 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
SIOP-072 | LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO CON AGUA Y ACIDO MURIATICO AL 10%. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 474.5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-073 | LIMPIEZA EN PISO DE CERAMICA, CON AGUA Y JABON. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 474.5 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-074 | LIMPIEZA DE VIDRIOS CON AGUA Y JABON, 2 CARAS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 76.07 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-075 | LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO, CON AGUA Y JABON. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 8 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A7 | INSTALACION HIDROSANITARIA |  |  |  |  | 0
SIOP-076 | SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACION A MUEBLE SANITARIO, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE PPR DE 1/2" A 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CAMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, ( COPLES, CODOS, TAPONES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ETC.), VALVULAS, TUERCAS UNION EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PEGAMENTOS, ELEMENTOS DE FIJACION, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. (EN CUALQUIER NIVEL). | SAL | 16 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-077 | SALIDA SANITARIA A MUEBLE, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC DE 2" Y 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERIA, LINEA DE VENTILACION (DESFOGUE), COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, REGISTRO SANITARIO, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS. | SAL | 10 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-078 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR ALTA PRESION DE 19 MM DE DIAM., CON BOLA DE COBRE DE 6" DE DIAM. INC.: MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-079 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA, MCA URREA FIG. 83 DE 19 MM DE DIAMETRO, EXTREMOS INTERIORES ROSCADOS INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-080 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA PARA PISO DE UNA BOCA CON ROSCA INTERIOR 2” DE DIAMETRO, MARCA URREA, CODIGO 124, FABRICADA EN FIERRO VACIADO, REJILLA REDONDA REMOVIBLE DE ACERO INOXIDABLE Y CESPOL INTERNO PARA SELLO HIDRAULICO, INCLUYE: CONEXIONES, NIVELACION, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-081 | REGISTRO HIDRAULICO DE 0.30 X 0.30 X 0.50 M, CON MURO DE LADRILLO DE LAMA 5.5 X 11.0 X 22.0 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, A SOGA, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, Y PISO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ACABADO PULIDO DE 5CM. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES, NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-082 | REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 M, CON MURO DE LADRILLO DE LAMA DE 5.5 X 11.0 X 22.0 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES, NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA, TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8", MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION. | PZA | 3 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-083 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE HIDRONEUMATICO HYDRO-MAC DE 380L VERTICAL DE 70X70X126 CM, CODIGO EQTH-380VE, DE 40 PSI, DE 60 KG DE PESO, MARCA EVANS O SIMILAR. INCLUYE: CONEXION HIDRAULICA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, GARANTIA POR ESCRITO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-084 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 2,800 L, EQUIPADA, DE 1.86 M DE DIÁMETRO Y 1.18 M DE ALTURA, MARCA ROTOPLAS O SIMILAR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6"X6" 10-10, BOMBA SUMERGIBLE MONOFÁSICA PARA POZO PROFUNDO DE 4", DE 1 HP, DE 110V, MARCA EVANS, MODELO SD410ME100F3, EN ACERO INOXIDABLE, TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CONEXIÓN PARA 1 ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE 1/2", RELLENO APISONADO DE SUELO CEMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-085 | SALIDA HIDRAULICA DE AGUA FRIA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACION Y DISTRIBUCIÓN DE CALENTADOR SOLAR, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE PPR DE 1/2" A 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CAMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, ( COPLES, CODOS, TAPONES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ETC.), VALVULAS, TUERCAS UNION EN CUADROS DE VALVULAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PEGAMENTOS, ELEMENTOS DE FIJACION, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-086 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR MARCA CALOREX, MODELO SL-240 DE CAPACIDAD DE 240 LT DE COLECTOR SOLAR DE PLACA. INCLUYE: MATERIALES DE FONTANERÍA PARA SU INSTALACIÓN, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-087 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES PLUVIALES DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO, EMPOTRADO EN MURO, INCLUYE: CONEXIONES, COPLES, CODOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, MATERIALES MENORES, RANURACION EN MUROS, LIMPIEZAS, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA RANURA FUERA DE LA OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. A CUALQUIER ALTURA. | M | 15 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-088 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PLUVIAL DE CUPULA MARCA HELVEX O SIMILAR, MODELO 444-X, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-089 | DREN DE AIRE ACONDICIONADO, CONSISTENTE EN TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERIA, LINEA DE VENTILACION (DESFOGUE), COPLES, CODOS, TEES, YEES, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACION Y PRUEBAS. (DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO). | SAL | 9 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A8 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
A8.1 | SALIDAS |  |  |  |  | 0
SIOP-090 | SALIDA ELECTRICA DE CENTRO AISLADA OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT DE PVC. PESADO DE AJUSTE DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CALIBRE 12 EN FASES Y 12 EN TIERRA FISICA, CAJAS DE REGISTRO CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS DE PVC REFORZADO., INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA , CONEXIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, EN CUALQUIER NIVEL. | SAL | 41 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-091 | SALIDA ELECTRICA DE FUERZA BIFASICA PARA ALIMENTACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1-3 TON., OCULTA EN MUROS Y/O LOSAS, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT DE PVC PESADO DE 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CALIBRES 8 EN FASES, Y CALIBRE 10 EN TIERRA FISICA, CAJAS DE REGISTRO CUADRADAS CON TAPA, CHALUPAS Y TAPAS DE PVC, (VER PLANO DE DISTRIBUCION PROPORCINADO), INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION. A CUALQUIER ALTURA. | SAL | 9 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-092 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO BIFASICO CON TIERRA FISICA TIPO INDUSTRIAL EN LABORATORIO O TALLER, AEREO VISIBLE, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE AJUSTE, ETIQUETA VERDE DE 13 Y 19 MM DE DIAM, CON CONDULET OVALADO EN SU TRAYECTORIA, CONDULETS RECTANGULARES FS O FST EN LA SALIDA, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL 10 FASES Y 12 PARA TIERRA FISICA (DISTANCIA CONSIDERADA DESDE EL TABLERO), TAPAS TIPO INDUSTRIAL CON HULE DE NEOPRENO, INCLUYE: CONEXION A TIERRA, ACCESORIOS, TAPAS, CONTACTOS BIFASICO 20 AMP. NEMA L5-20R, CON SEGURO DE MEDIA VUELTA, FIJACION, MATERIALES MENORES, NIVELACION, TRAZO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS. | SAL | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-093 | SALIDA ELECTRICA DE PARA CONTACTO TRIFASICO CON TIERRA FISICA TIPO INDUSTRIAL EN LABORATORIO O TALLER, AERO VISIBLE, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE AJUSTE, ETIQUETA VERDE DE 13 Y 19 MM DE DIAM, CON CONDULET OVALADO EN SU TRAYECTORIA, CONDULETS RECTANGULARES FS O FST EN LA SALIDA, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CAL 10 FASES Y 12 PARA TIERRA FISICA (DISTANCIA CONSIDERADA DESDE EL TABLERO), TAPAS TIPO INDUSTRIAL CON HULE DE NEOPRENO, INCLUYE: CONEXION A TIERRA, ACCESORIOS, TAPAS, CONTACTOS TRIFASICO 30 AMP. NEMA L14-30R, CON SEGURO DE MEDIA VUELTA, FIJACION, MATERIALES MENORES, NIVELACION, TRAZO, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREOS. | SAL | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-094 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO, OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT DE PVC. PESADO DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO)., CAL. 12 EN FASES Y CAL. 12 PARA TIERRA FISICA, CAJAS DE REGISTRO CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS DE PVC REFORZADO, CONTACTO QUINZIÑO MX, TAPA DE ALUMINIO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. | SAL | 28 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-095 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI), OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT DE PVC. PESADO DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO)., CAL. 12 EN FASES Y CAL. 12 PARA TIERRA FISICA, CAJAS DE REGISTRO CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS DE PVC REFORZADO, CONTACTO QUINZIÑO MX, TAPA DE ALUMINIO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CONEXION A TIERRA, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. | SAL | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-096 | SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO, OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CALIBRE 12, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS DE PVC, APAGADOR QUINZIÑO, TAPA DE ALUMINIO, INCLUYE: RANURAS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. | SAL | 13 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-097 | SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR DOBLE, OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 13 Y 19 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CALIBRE 12, CAJAS CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS DE PVC, APAGADORES QUINZIÑO, TAPA DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. | SAL | 14 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-098 | SALIDA ELECTRICA DE FUERZA PARA BOMBA, OCULTA, CON TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT DE PVC. PESADO DE 13 MM. DE DIAMETRO, CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO). CALIBRE 12 EN FASES Y 12 EN TIERRA FISICA, CAJAS DE REGISTRO CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS DE PVC REFORZADO, TAPA DE ALUMINIO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CONEXION A TIERRA, ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACION, A CUALQUIER NIVEL. | SAL | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-099 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADO CON 1 POLOS, DE 15-60 AMPERES, MCA. SQUARE D, CAT. QO. INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-100 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON 2 POLOS, DE 15-50 AMPERES, MCA. SQUARE D, CAT. QO. INCLUYE: PRUEBAS, FLETES, MATERIALES MENORES Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-101 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADO CON 3 POLOS, DE 15-60 AMPERES, MCA. SQUARE D, CAT. QO. INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-102 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO POWERPACT MARCO "H" CON 3 POLOS DE 70-100 AMPERES MCA. SQUARE’D CAT. HDL36070-100 CON GABINETE PARA INTERRUPTORES POWERPACT DE CAJA MOLDEADA NEMA 1 MCA. SQUARE´D CAT. H150FMX PARA USO EN INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE FIJACION, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD (CUCHILLAS) SERVICIO INDUSTRIAL CON MECANISMO DE ACCION RAPIDA DE 2 X 30 AMPS, CON GABINETE NEMA-1, MCA. SQUARE D O SIMILAR, CAT. D221N, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXION, PRUEBAS, FUSIBLES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREOS AL SITIO DE SU INSTALACION. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A8.2 | LUMINARIAS |  |  |  |  | 0
SIOP-104 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO PARA INTERIORES TIPO SUSPENDER, EMPOTRAR, MCA. CONSTRULITA, CAT. OF443V0B408DA O SIMILAR, CON MEDIDAS GENERALES DE 5 X 120 CM., FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBON CON ACABADO EN POLIESTER DE APLICACION ELECTROSTATICA, DIFUSOR DE POLICARBONATO, MODULO LED DE 26-37 WATTS., DRIVER MULTIVOLTAJE 127-277 VOLTS/60HZ, FACTOR DE POTENCIA =0.98, IP40, EFICIENCIA LUMÍNICA DE 128 LMS/W, IRC >80, VIDA ÚTIL 50000 HRS, ANGULO DE APERTURA 100°, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, CONEXIONES, CABLE USO RUDO, LAMPARA, PRUEBAS, COPIA DE CERTIFICACION ANCE, GARANTÍA POR ESCRITO DE 10 AÑOS, NIVELACION, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES DE FIJACION, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU COLOCACION. A CUALQUIER ALTURA. | PZA | 18 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMPARA TECNOLITE LED DECORATIVA PARA TECHO EMPOTRABLE BUCARAMANGA IX, PARA INTERIORES, LUZ DE DÍA, 24W, 1600 LÚMENES, COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, HERRAMIENTA, CONEXIONES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PRUEBAS Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION. | PZA | 23 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A9 | RED DE VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0
SIOP-106 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE RED DE VOZ Y/O DATOS, PARA SERVICIO A EQUIPOS DE COMPUTO EN LABORATORIO Y/O TALLER, FORMADA CON TUBERIA CONDUIT DE PVC TIPO PESADO DE 19, 25 Y 32 MM DE DIAM, CAJA REGISTRO GALVANIZADA DE 120 X 120 MM CON TAPA REALZADA EN SALIDAS DE MURO Y/O LOSA, GUIADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL NO. 14, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES. (LONGITUD TOMADA DEL REGISTRO TELEFONICO AL SERVICIO-REGISTRO). | SAL | 11 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-107 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 25 MM DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION. A CUALQUIER NIVEL. | M | 21 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-108 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 32 MM DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION. A CUALQUIER NIVEL. | M | 18 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-109 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. PESADO, DE 38 MM DIAM. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION. A CUALQUIER NIVEL. | M | 25 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-110 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE (REGISTRO) TIPO TELEFONICO DE 56 X 28 X 13 CMS., EN CAJA DE LAMINA CON FONDO DE MADERA, INCLUYE: TAPA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION. | PZA | 4 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-111 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO TELEFONICO DE 30 X 30 X 13 CMS., EN CAJA DE LAMINA CAL. NO.16 CON FONDO DE MADERA, INCLUYE: PUERTA Y CHAPA MAESTRA, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACION. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
A10 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
SIOP-112 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICONADO TIPO MINISPLIT, PARA UNA CAPACIADA NOMINAL DE 1.50 T.R., MARCA MIRAGE, MOD. PLATINUM 18K-220 O SIMILAR, PARA OPERAR A 220 VOLTS. INCLUYE: INTERCONEXION DE LINES DE LIQUIDO Y SUCCION A BASE DE TUBERIAS DE COBRE TIPO "L" RIGIDO EN DIFERENTES DIAMETROS, AISLAMIENTO TERMICO DE INSULTUBE O SIMILAR, APLICACION DE SELLADOR EN JUNTAS, CONEXIONES, VALVULAS, SOLDADURAS, INTERCONEXION ELECTRICA CON TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADO P.G. ROSCADA Y CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO), DREN DE CONDENSADOS CON TUBERIA DE PVC. HIDRAULICO DE 13 MM, PRUEBAS, CARGA DE REFRIGERNATE, SOPORTERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION, PASOS EN MURO, LOSA Y/O BOVEDA, RESANE DE LOSAS CON MORTERO CEMENTO ARENA, ENCAMISADO DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE CON TUBO DE PVC AL CRUZAR POR LA MURO, LOSA Y/O BOVEDA, MATERIAL MENORES Y DE CONSUMO, FLETES, GARANTIA POR ESCRIPO POR LA EMPRESA CONTRATISTA, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 2 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-113 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICONADO TIPO MINISPLIT, PARA UNA CAPACIADA NOMINAL DE 1.00 T.R., MARCA MIRAGE, MOD. PLATINUM 12K-220 O SIMILAR, PARA OPERAR A 220 VOLTS /3F/60C. INCLUYE: INTERCONEXION DE LINES DE LIQUIDO Y SUCCION A BASE DE TUBERIAS DE COBRE TIPO "L" RIGIDO EN DIFERENTES DIAMETROS, AISLAMIENTO TERMICO DE INSULTUBE O SIMILAR, APLICACION DE SELLADOR EN JUNTAS, CONEXIONES, VALVULAS, SOLDADURAS, INTERCONEXION ELECTRICA CON TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADO P.G. ROSCADA Y CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO), DREN DE CONDENSADOS CON TUBERIA DE PVC. HIDRAULICO DE 13 MM, PRUEBAS, CARGA DE REFRIGERNATE, SOPORTERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION, PASOS EN MURO, LOSA Y/O BOVEDA, RESANE DE LOSAS CON MORTERO CEMENTO ARENA, ENCAMISADO DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE CON TUBO DE PVC AL CRUZAR POR LA MURO, LOSA Y/O BOVEDA, MATERIAL MENORES Y DE CONSUMO, FLETES, GARANTIA POR ESCRIPO POR LA EMPRESA CONTRATISTA, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 6 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
SIOP-114 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICONADO TIPO MINISPLIT DE PARED, SOLO FRIO, CON UNA CAPACIADA NOMINAL DE 2 T.R., MARCA MIRAGE, MOD. X2, O SIMILAR PARA OPERAR A 220 VOLTS /3F/60C. INCLUYE: INTERCONEXION DE LINES DE LIQUIDO Y SUCCION A BASE DE TUBERIAS DE COBRE TIPO "L" RIGIDO EN DIFERENTES DIAMETROS, AISLAMIENTO TERMICO DE INSULTUBE O SIMILAR, APLICACION DE SELLADOR EN JUNTAS, CONEXIONES, VALVULAS, SOLDADURAS, INTERCONEXION ELECTRICA CON TUBERIAS CONDUIT GALVANIZADO P.G. ROSCADA Y CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO), DREN DE CONDENSADOS CON TUBERIA DE PVC. HIDRAULICO DE 13 MM, PRUEBAS, CARGA DE REFRIGERNATE, SOPORTERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION, PASOS EN MURO, LOSA Y/O BOVEDA, RESANE DE LOSAS CON MORTERO CEMENTO ARENA, ENCAMISADO DE TUBERIAS DE REFRIGERANTE CON TUBO DE PVC AL CRUZAR POR LA MURO, LOSA Y/O BOVEDA, MATERIAL MENORES Y DE CONSUMO, FLETES, GARANTIA POR ESCRIPO POR LA EMPRESA CONTRATISTA, LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 |  | CERO PESOS 00/100 M.N. | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
| Construcción del edificio de administración para la ampliación de la planta potabilizadora número 1 "PP1 Miravalle", en el municipio de Guadalajara, Jalisco. |  |  |  |  | 0
A | EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0
A1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
A2 | CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 0
A3 | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
A3.1 | COLUMNAS Y TRABES |  |  |  |  | 0
A3.2 | LOSA |  |  |  |  | 0
A4 | ALBAÑILERIA |  |  |  |  | 0
A4.1 | MUROS |  |  |  |  | 0
A4.2 | AZOTEA |  |  |  |  | 0
A5 | RECUBRIMIENTOS |  |  |  |  | 0
A5.1 | MUROS Y TECHOS |  |  |  |  | 0
A5.2 | PISOS |  |  |  |  | 0
A6 | ACABADOS |  |  |  |  | 0
A6.1 | MUROS Y TECHOS |  |  |  |  | 0
A6.2 | PISOS |  |  |  |  | 0
A6.3 | CARPINTERIA |  |  |  |  | 0
A6.4 | HERRERIA Y ALUMINIO |  |  |  |  | 0
A6.5 | BAÑOS |  |  |  |  | 0
A6.6 | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
A7 | INSTALACION HIDROSANITARIA |  |  |  |  | 0
A8 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
A8.1 | SALIDAS |  |  |  |  | 0
A8.2 | LUMINARIAS |  |  |  |  | 0
A9 | RED DE VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0
A10 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
CERO PESOS 00/100 M.N. |  |  |  |  | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0